TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA MÔI TRƯỜNG

TRẦN THỊ KIM HÀ

NGHIÊN CỨU CÁC TÁC ĐỘNG TỚI

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI MINH PHƯƠNG - THUỴ VÂN, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

HÀ NỘI, 01/2024

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1. Tên dự án: Dự án Xây dựng Khu đô thị mới Minh Phương - Thụy Vân, thành phố Việt Trì.

1.2. Tính cấp thiết

Thành phố Việt Trì nằm ở phía Đông của tỉnh Phú Thọ, phía bờ tả ngạn sông Hồng, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 70 km về phía Tây Bắc, cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai 350 km về phía Đông, cách thành phố cảng Hải Phòng 140 km về phía Tây Bắc; Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Phú Thọ và là đầu mối giao thông quan trọng nối giữa các tỉnh trung du, miền núi phía bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Với địa lý, giao thông thuận tiện và các điều kiện trên, thành phố Việt Trì rất thuận lợi để phát triển thành một trung tâm đô thị và thương mại dịch vụ hiện đại nhằm đáp ứng các nhu cầu bức thiết về nhà ở, dịch vụ thương mại của cán bộ, người lao động trên địa bàn thành phố đồng thời tạo bước chuẩn bị chu đáo để chào đón các nhà phân phối, các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài đầu tư vào các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn thành phố.

Nhằm cụ thể hóa những định hướng phát triển quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Minh Phương - Thụy Vân.

Khu đô thị mới Minh Phương -Thụy Vân, thành phố Việt Trì có vị trí nằm gần các trục hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị quan trọng của khu vực theo các đầu mối giao thông liên vùng như: Quốc lộ 2, 32C, đường sắt Yên Viên – Lào Cai, ... nên có lợi thế trực tiếp từ kinh tế - xã hội vùng. Khu vực dự án còn nằm trong khu vực phát triển đô thị của thành phố Việt Trì, với các dự án đô thị mới quy mô lớn như: Khu đô thị Nam Minh Phương, khu nhà ở Đầm Sen,…., thuận lợi cho việc hình thành một đại đô thị trọng điểm trong hệ thống đô thị của tỉnh Phú Thọ. Việc xây dựng Khu đô thị mới Minh Phương – Thụy Vân tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ mang ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển tổng thể của các khu đô thị mới tại thành phố Việt Trì nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung. Đồng thời, tạo dựng hình ảnh khu vực trung tâm thành phố, đóng góp cho bộ mặt kiến trúc đô thị mới, tầm cao phát triển mới cho toàn thành phố, khai thác có hiệu quả tiềm năng của khu vực, đẩy nhanh yếu tố tạo thị, đóng góp vào sự thành công của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng như của thành phố Việt Trì.

1.3. Điều kiện môi trường, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu

1.3.1. Điều kiện môi trường tự nhiên

### 1.3.1.1. Vị trí địa lý

Dự án “Khu đô thị mới Minh Phương - Thụy Vân, thành phố Việt Trì” có địa chỉ tại phường Minh Phương và xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 43,3 ha.

Vị trí dự án tiếp giáp các bên như sau:

- Phía Bắc giáp khu vực canh tác xã Thụy Vân và khu dân cư Liên Minh, phường Minh Phương.

- Phía Đông giáp khu vực dân cư Liên Minh, phường Minh Phương.

- Phía Nam giáp khu vực đầm sen Minh Phương và khu dân cư Trung Phương, phường Minh Phương.

### - Phía Tây giáp khu dân cư làng Cẩm Đội, xã Thụy Vân.

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí dự án trên bản đồ google ma

p

### 1.3.1.2. Điều kiện về địa hình, địa chất

a) Địa hình:

Khu vực thực hiện dự án thuộc địa phận phường Minh Phương và xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Khu vực nghiên cứu là khu đất có địa hình không bằng phẳng, bao gồm khu đất đã xây dựng và đất ruộng của phường Minh Phương và xã Thụy Vân có cao độ nền toàn khu hiện nay: +11,0m đến +19,5m, có hướng dốc từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Khu vực mang đặc điểm tự nhiên của vùng trung du Bắc Bộ. Phía Bắc và phía Đông có địa hình cao hơn, xen kẽ các khu đất thấp, các ao hồ có diện tích khá lớn, phía Nam và phía Tây thấp hơn.

b) Địa chất - Địa chất công trình:

Theo tài liệu thu thập, các lớp đất trong khu vực khảo sát được phân bố từ trên xuống dưới như sau:

Lớp 1: Bùn ruộng. Bề dày trung bày là 0.6m.

Lớp 1a: Đất đắp, sét pha màu nâu vàng, trạng thái dẻo mềm, bề dày trung bày là 0,8m.

Lớp 1b: Xét pha màu xám đen lẫn vật chất hữu cơ, trạng thái dẻo mềm, bề dày các lớp biến đổi từ 1,7m đến 3,8m.

Lớp 1c: Đất trồng trọt. Bề dày trung bày là 0.6m.

Lớp 1d: Sét pha màu nâu xám, xám tro, trạng thái dẻo mềm, bề dày các lớp biến đổi từ 1,2m đến 2,5m.

Lớp 2: Sét pha màu nâu vàng trạng thái dẻo cứng có bề dày biến đổi từ 2,4m đến chưa xác định trong phạm vi khảo sát.

Lớp 2a: Sét pha màu xám xanh, trạng thái dẻo mềm có bề dày biến đổi từ 1,1m đến chưa xác định trong phạm vi khảo sát.

Lớp 2b: Sét pha màu nâu, nâu  gụ, trạng thái dẻo mềm có bề dày chưa xác định trong phạm vi khảo sát.

Lớp 3: Sét pha màu nâu gụ, nâu vàng, trạng thái dẻo mềm có bề dày chưa xác định trong phạm vi khảo sát.

Lớp 3a: Sét pha màu xám trắng, xám vàng, trạng thái dẻo mềm có bề dày chưa xác định trong phạm vi khảo sát.

Lớp 3b: Sét pha màu nâu gụ, trạng thái dẻo cứng có bề dày chưa xác định trong phạm vi khảo sát.

Do khu vực dự án chủ yếu là đất canh tác nên trước khi san nền phải bóc bỏ lớp đất màu hữu cơ trên cùng. Khối lượng đất hữu cơ sẽ được sử dụng trong các ô đất trồng cây xanh.

Khu vực nghiên cứu là khu ruộng trũng ngập nước có địa chất tương đối ổn định, thuận lợi cho xây dựng công trình. Tuy nhiên, khi thiết kế xây dựng công trình cao tầng cần có biện pháp gia cố móng phù hợp, căn cứ vào tài liệu khảo sát địa chất cụ thể tại vị trí đặt công trình.

c) Đặc điểm địa chất thủy văn

- Khu vực quy hoạch có tầng nước mặt có độ sâu từ 10 – 15m.

- Nước ngầm: khu vực nghèo nước ngầm, độ sâu khai thác từ 50 – 70m.

### 1.3.1.3. Điều kiện về khí tượng

Dự án nằm trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nên mang đầy đủ tính chất về khí hậu, khí tượng của tỉnh Phú Thọ như sau: khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng mưa nhiều, nền nhiệt cao, với mùa đông lạnh, ít mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều.

Theo số liệu thu thập tại trạm khí tượng thủy văn khu vực tỉnh Phú Thọ có đặc điểm khí tượng thủy văn chính như sau:

a) Nhiệt độ không khí

Nhiệt độ trung bình năm là 24,90C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 30,90C và nhiệt độ trung bình của tháng thấp nhất là 16,10C.

b) Độ ẩm không khí

Độ ẩm trung bình khu vực dự án là 78%, có lúc lên tới 82%.

c) Lượng mưa

- Vào mùa mưa: Thời tiết nóng, lượng mưa lớn, chiếm 80% lượng mưa cả năm, đặc biệt có những trận mưa rào rất lớn kéo theo gió bão từ 3 - 5 ngày gây hiện tượng ngập úng cục bộ.

- Vào mùa khô: Lượng mưa rất ít có những thời kỳ khô hành kéo dài từ 15 - 20 ngày. Nhiều diện tích đất canh tác, ao hồ bị khô cạn.

d) Nắng và bức xạ

Vào các tháng 1 và tháng 3, tổng lượng bức xạ thấp, bầu trời u ám, nhiều mây nhất trong năm, chỉ khoảng từ 29 – 66 giờ nắng. Sang tháng 5 trời ấm dần lên, tổng số giờ nắng là 160 giờ.

Số giờ nắng trung bình trong ngày: 4÷5 giờ/ngày.

Số giờ nắng trong năm: 1.246 giờ/năm

e) Chế độ gió

- Hướng gió: Tháng 10 đến tháng 11 tần suất hướng gió Tây Bắc nhiều hơn hẳn các hướng khác. Tháng 12 đến tháng 01 năm sau hướng gió lệch về phía nam chiếm ưu thế, sang tháng thứ 3 trở đi, hướng gió lại là hướng Đông Nam.

- Tốc độ gió: Tốc độ gió trung bình thay đổi qua các tháng, trung bình từ 1,5m-3m/s. Hàng năm thường xảy ra từ 8-10 trận gió bão ảnh hưởng đến khu vực.

### 1.3.1.4. Đặc điểm thủy văn

- Khu vực dự án có chế độ thuỷ văn khá phong phú nhờ có sông Hồng chảy qua và hệ thống hồ, đầm, khe, suối.

Sông Hồng bắt nguồn từ dãy núi Nguy Sơn, cao 1.766m ở tỉnh Vân Nam Trung quốc, chảy qua tỉnh Phú Thọ theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, các chi lưu của sông Hồng ở địa phận Yên Bái đều ở phía hữu ngạn và bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên - Pù Luông như ngòi Thia, ngòi Bo, ngòi Hút ... sông Hồng chảy qua các huyện Văn Yên, Trấn Yên, thành phố Việt Trì. Lưu lượng nước sông Hồng thay đổi thất thường, mùa khô mực nước thấp nhất năm 2020 là 25,23m, gây ra tình trạng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Mùa mưa, lưu lượng và mực nước sông Hồng tăng nhanh, nước lũ tràn về đột ngột gây ra tình trạng ngập lụt, mực nước sông Hồng cao nhất vào mùa mưa năm 2020 là 31,36 m (năm 2021 là 32,13m), với những chu kỳ 50-60 năm thì có những trận lụt đột ngột tàn phá nhà cửa, ruộng mương ở hai bên sông.

Một số yếu tố đặc trưng của sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Việt Trì:

- Lưu lượng lớn nhất 8400m3/s, tốc độ max= 3,02m/s

- Lưu lượng nhỏ nhát 95m3/s, tốc độ min=0,62m/s

- Biện độ do động mực nước năm nhiều nhất 7,53m, năm ít nhất 5,06m

## Bảng 1.1. Mực nước lũ sông Hồng tương ứng với các tần suất

| P (%) | 1 | 10 | 20 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H(m) | 34,92 | 33,2 | 32,2 | 31,0 |

### Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn của nguồn tiếp nhận nước thải.

### - Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là kênh Thụy Vân tiếp giáp dự án ở phía Nam. Kênh Thụy Vân chảy ra trạm bơm Tân Xuôi và thoát ra sông Hồng với chiều dài kênh từ dự án ra sông Hồng khoảng 3km.

Kênh Thụy Vân là kênh thủy lợi có chức năng dẫn nước tưới cho khu đồng ruộng phía Nam dự án đồng thời có vai trò tiêu thoát nước cho toàn bộ lưu vực khoảng 203 ha bao gồm khu vực dự án và một phần xã Thụy Vân giáp dự án.

Kênh có chiều rộng mặt kênh trung bình là 9m, sâu trung bình 2,5m. Lưu lượng dòng chảy qua đoạn kênh là 0,85 m3/s.

Trạm bơm Tân Xuôi có công suất 21000 m3/h đảm bảo khả năng thoát nước cho toàn bộ diện tích lưu vực khoảng 650 ha bao gồm một phần khu vực xã Thụy Vân và phường Minh Phương.

- Trong giai đoạn hoạt động của khu nhà ở, môi trường nước bị tác động chủ yếu do nguồn nước thải sinh hoạt của người dân trong khu nhà ở. Ngoài ra còn có nước mưa chảy tràn.

1.3.2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường và đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền và làm căn cứ đánh giá tác động của dự án khi đi vào thi công đối với môi trường xung quanh, Chủ dự án án phối hợp với đơn vị lấy mẫu, phân tích là Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ môi trường xanh tiến hành khảo sát, lấy mẫu tại khu vực thực hiện dự án.

- Thời gian lấy mẫu: Công tác đo đạc lấy mẫu được thực hiện 01 đợt vào ngày 02 tháng 6 năm 2022.

- Điều kiện thời tiết khi lấy mẫu: nhiệt độ trung bình 23,75oC, trời nắng và có gió nhẹ.

Các vị trí khảo sát chất lượng môi trường khu vực dự án được lựa chọn căn cứ theo cơ sở:

+ Điểm được lựa chọn là đại diện cho hiện trạng môi trường khu vực;

+ Có liên quan đến các hoạt động và nguồn thải của dự án sau này;

+ Gần với các điểm nhạy cảm như khu dân cư.

Tổng hợp các vị trí đo đạc được trình bày trong bảng sau:

## Bảng 1.2. Vị trí lấy mẫu các thành phần môi trường nền

| Kí hiệu | Tên vị trí quan trắc |
| --- | --- |
| KK-1 | Mẫu không khí phía Bắc dự án |
| KK-2 | Mẫu không khí phía Đông dự án gần đền Phú Hữu |
| KK-3 | Mẫu không khí phía Nam dự án gần nhà dân |
| KK-4 | Mẫu không khí phía Tây dự án gần nhà dân |
| NM | Mẫu nước mặt tại kênh Tân Xuôi (vị trí 1) |
| NM | Mẫu nước mặt tại kênh Tân Xuôi (vị trí 2) |
| NN | Mẫu nước ngầm tại nhà dân khu vực dự án |
| MĐ1 | Mẫu đất khu vực phía Đông dự án |
| TT1 | Mẫu trầm tích khu vực trung tâm dự án |
| TT2 | Mẫu trầm tích khu vực phía Nam dự án |

Sơ đồ quan trắc chất lượng môi trường nền như sau:

Hình 1.2. Sơ đồ quan trắc chất lượng môi trường nền

1.3.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường đất

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất cụ thể như sau:

Bảng 1.3. Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 03-MT:2015/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MĐ |  |
| 1 | Asen (As) | mg/Kg | <LOQ (0,75) | 20 |
| 2 | Cadimi (Cd) | mg/Kg | <LOQ (0,15) | 5 |
| 3 | Chì (Pb) | mg/Kg | <LOQ (0,9) | 200 |
| 4 | Crom (Cr) | mg/Kg | 20 | 250 |
| 5 | Đồng (Cu) | mg/Kg | 47 | 200 |
| 6 | Kẽm (Zn | mg/Kg | 40,1 | 300 |

Ghi chú:

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại  nặng trong đất (đất thương mại dịch vụ)

- (-): Không có quy định.

- LOQ: giới hạn định lượng là nồng độ thấp nhất mà máy (phương pháp) xét nghiệm có thể phát hiện ra và định lượng chính xác nồng độ.

Nhận xét:

So sánh với giới hạn cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT cho thấy các thông số ô nhiễm trong đất đều nằm trong giới hạn cho phép.

1.3.2.2. Hiện trạng chất lượng trầm tích

Bảng 1.4. Kết quả phân tích chất lượng trầm tích

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 43:2017/BTNMT (Nước ngọt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TT1 | TT2 |  |
| 1 | Asen (As) | mg/Kg | <LOQ (0,75) | <LOQ (0,75) | 17 |
| 2 | Cadimi (Cd) | mg/Kg | <LOQ (0,15) | <LOQ (0,15) | 3,5 |
| 3 | Chì (Pb) | mg/Kg | <LOQ (0,9) | <LOQ (0,9) | 91,3 |
| 4 | Crom (Cr) | mg/Kg | 22,8 | 22,6 | - |
| 5 | Đồng (Cu) | mg/Kg | 46 | 46,09 | 197 |

QCVN 43:2017/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích. (Nước ngọt nhiều thông số có giới hạn quy định thấp hơn nước mặn và lợ)

Trầm tích là các hạt vật chất, nằm ở độ sâu không quá 15 cm tính từ bề mặt đáy của vực nước, các hạt có kích thước nhỏ hơn 2 mm hoặc lọt qua rây có đường kính lỗ 2 mm.

Theo kết quả phân tích, các thông số ô nhiễm trong 2 mẫu trầm tích nằm trong giới hạn cho phép.

1.3.2.3.  Hiện trạng các thành phần môi trường nước mặt

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt cụ thể như sau:

Bảng 1.5. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt

| TT | Thông số | Đơn vị | Phương pháp | Kết quả |  | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT cột B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NM1 | NM2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,86 | 6,88 | 5,5-9 |
| 2 | DO | mg/l | TCVN 7325:2016 | 4,56 | 4,54 | ≥4 |
| 3 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2017 | 28,8 | 22,4 | 30 |
| 4 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 10 | 11 | 15 |
|  | TDS | mg/l | MTX.QTMT-N-08 | 135 | 137 | - |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 28 | 32 | 50 |
| 6 | NH4+ | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,22 | 0,21 | 0,9 |
| 7 | NO3- | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,351 | 0,304 | 10 |
| 8 | PO43- | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,27 | 0,265 | 0,3 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 24,8 | 27,9 | 350 |
| 11 | Chất HĐBM | mg/l | TCVN 6622-1:2009 | KPH (MDL=0,016) | KPH (MDL=0,016) | 0,4 |
| 12 | Coliform | MNP/ 100ml | TCVN 6187-2:1996 | 3400 | 3500 | 7500 |
| 13 | Tổng dầu mỡ | mg/l | SMEWW 5520B:2017 | KPH | KPH | 1 |

Ghi chú:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt

Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2

- (-): Không có quy định.

Nhận xét:

Các chỉ tiêu chất lượng nước mặt trong khu vực dự án qua đợt quan trắc đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2).

1.3.2.4. Hiện trạng các thành phần môi trường nước ngầm

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt cụ thể như sau:

Bảng 1.6. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 09-MT:2015/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NN1 | NN2 |  |
| 1 | pH | - | 6,46 | 6,49 | 5,5-8,5 |
| 2 | TDS | mg/l | 17 | 18 | 1500 |
| 3 | TSS | mg/l | KPH (MDL =6) | KPH (MDL =6) | - |
| 4 | CaCO3 | mg/l | 140 | 143 | 500 |
| 5 | Chỉ số pemanganat | mg/l | 3,1 | 3,3 | 4 |
| 6 | NH4+ | mg/l | 0,18 | 0,19 | 1 |
| 7 | NO2- | mg/l | KPH (MDL=0,004) | KPH (MDL=0,004) | 1 |
| 8 | NO3- | mg/l | 0,027 | KPH (MDL=0,005) | 15 |
| 9 | PO43- | mg/l | 0,03 | 0,035 | - |
| 10 | Sunfua | mg/l | KPH (MDL =0,06) | KPH (MDL =0,06) | - |
| 11 | Clorua | mg/l | 32,5 | 31,8 | 250 |
| 12 | Ecoli | mg/l | (MDL =3) | (MDL =3) | KPH |
| 13 | Coliform | MNP/ 100ml | (MDL =3) | (MDL =3) | 3 |

Ghi chú:

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

- (-): Không có quy định.

Nhận xét:

Các chỉ tiêu chất lượng nước ngầm trong khu vực dự án qua đợt quan trắc đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

1.3.2.5. Hiện trạng các thành phần môi trường không khí

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí qua đợt quan trắc cụ thể như sau:

Bảng 1.7. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh tại khu vực dự án

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 34,1 | 33,7 | 34,3 | 34,5 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 73,5 | 70,8 | 73,2 | 73,6 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 66,3 | 67,4 | 65,9 | 65,5 | 70(26) |
| 5 | Bụi lơ lửng | µg/m3 | 85,6 | 87,9 | 70,9 | 76,4 | 300 |
| 6 | NO2 | µg/m3 | 85 | 82 | 84 | 85,9 | 200 |
| 7 | SO2 | µg/m3 | 98 | 90,7 | 86,3 | 98,3 | 350 |
| 8 | CO | µg/m3 | 5180 | 5590 | 5740 | 5320 | 30000 |

Ghi chú:

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1 giờ);

- (26) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- (-): Không có quy định.

Nhận xét:

Qua đợt quan trắc, cho thấy các chỉ tiêu môi trường không khí được quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT, chứng tỏ môi trường không khí trong khu vực dự án khá tốt, chưa chịu tác động từ các hoạt động phát triển đặc biệt là hoạt động của KCN Thụy Vân.

Về tình hình công tác bảo vệ môi trường của KCN Thụy Vân trong thời gian qua không xảy ra sự cố, chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp hoạt động trong KCN thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường được thể hiện qua kết quả quan trắc môi trường. Kết quả quan trắc môi trường quý IV/2022 của KCN Thụy Vân cho thấy chất lượng môi trường không khí xung quanh khu công nghiệp đều đạt chất lượng cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Cụ thể như sau:

Bảng 1.8. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ quý IV/2022 Khu công nghiệp Thụy Vân

| Chủ đầu tư |  | : | Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị được quan trắc |  | : | Khu công nghiệp Thụy Vân xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày lấy mẫu |  | : | 11-12/10/2022 |  |  |  |  | Ngày thử nghiệm |  | : | 11-12/10/2022- 07/11/2022 |  |  |
| Thông tin về mẫu |  | : | K2210.47/1: Công ty TNHH SESHIN Việt Nam 2 (K1), Tọa độ: X 2359624; Y 0561882 K2210.47/2: Khu vực nhà máy sản xuất xi măng Hữu Nghị tại Lô B1 (K2), Tọa độ: X 2361310; Y 0561629; K2210.47/3: Cổng Trạm xử lý nước thải và cổng Công ty Tasa trên tuyến D6-8 (K3), Tọa độ: X 2360183; Y 0561644; K2210.47/4: Cửa xả hồ điều hòa (cống thoát nước xuống đồng Con Gái) (K4), Tọa độ: X 2359840, Y 0561379; K2210.47/5: Cổng Công ty Tasa (Trục đường Vân Phú – Thụy Vân) (K5), Tọa độ: X 2360023; Y 0561317; K2210.47/6: Khu vực dân cư xã Thanh Đình (K6), Tọa độ: X 2360025; Y 0560302; K2210.47/7: Khu vực dân cư xã Thụy Vân (K7), Tọa độ: X 2359377; Y 0561549; K2210.47/8:Khu vực dân cư xã Vân Phú (K8), Tọa độ: X 2361337; Y 0561628. K2210.47/9: Khu vực cổng nhà máy CMC tại nút A’ (K9), Tọa độ: X 2361129; Y 0560663; K2210.47/10: Khu vực cổng công ty xuất nhập khẩu Tuệ Lâm tại nút 7A (K10),Tọa độ: X 2360934; Y 0560737; K2210.47/11: Khu vực cổng công ty Namuga (nút 7) (K11), Tọa độ: X 2360689; Y 0560913; K2210.47/12: Khu vực Trạm xử lý nước thải tập trung (K12), Tọa độ: X 2360376; Y 0560729; K2210.47/13: Khu vực cổng công ty Bando Vina (nút 8) (K13), Tọa độ: X 2360510; Y 0561136; K2210.47/14: Khu vực cổng công ty CP bêtông Thành Công (K14), Tọa độ: X 2361069; Y 0561057; K2210.47/15: Khu vực dân cư xã Thanh Đình (K15), Tọa độ: X 2360025; Y 0560302; K2210.47/16: Khu vực dân cư xã Thụy Vân (K16), Tọa độ: X 2359377; Y 0561549. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Điều kiện thời tiết |  | : | Trời nắng, gió nhẹ, hướng gió Đông Nam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tình trạng hoạt động |  | : | Khu công nghiệp hoạt động bình thường trong thời gian lấy mẫu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Vị trí lấy mẫu |  |  | Tiếng ồn (dBA) | Bụi tổng (µg/m3) | CO (µg/m3) | NO2 (µg/m3) |  | SO2 (µg/m3) | H2S (µg/m3) |  | CxHy (µg/m3) | VOCs (µg/m3) |
| QCVN 05:2013/BTNMT |  |  |  | - | 300 | 30.000 | 200 |  | 350 | - |  | - | - |
| QCVN 06:2009/BTNMT |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | 5.000 | - |
| QCVN 26:2010/BTNMT |  |  |  | 70 | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
| 1 | K1 |  |  | 64,5 | 93 | <7500 | 51 |  | 58 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 2 | K2 |  |  | 65,2 | 114 | <7500 | 48 |  | 64 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 3 | K3 |  |  | 63,5 | 124 | <7500 | 63 |  | 47 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 4 | K4 |  |  | 61,8 | 86 | <7500 | 57 |  | 42 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 5 | K5 |  |  | 62,5 | 81 | <7500 | 72 |  | 67 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 6 | K6 |  |  | 61,4 | 105 | <7500 | 53 |  | 45 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 7 | K7 |  |  | 64,7 | 79 | <7500 | 67 |  | 58 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 8 | K8 |  |  | 66,1 | 121 | <7500 | 82 |  | 75 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 9 | K9 |  |  | 61,8 | 95 | <7500 | 68 |  | 54 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 10 | K10 |  |  | 67,1 | 118 | <7500 | 63 |  | 70 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 11 | K11 |  |  | 63,7 | 106 | <7500 | 47 |  | 35 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 12 | K12 |  |  | 60,4 | 83 | <7500 | 42 |  | 56 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 13 | K13 |  |  | 62,5 | 78 | <7500 | 64 |  | 71 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 14 | K14 |  |  | 61,6 | 72 | <7500 | 36 |  | 45 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 15 | K15 |  |  | 59,1 | 87 | <7500 | 68 |  | 56 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |
| 16 | K16 |  |  | 64,2 | 127 | <7500 | 75 |  | 64 | < 5,0 |  | < 42 | < 42 |

# 1.3.2.6. Hiện trạng đa dạng sinh học

Tài nguyên sinh vật xung quanh khu vực Dự án bao gồm các loài động – thực vật tự nhiên và các loài vật nuôi, cây trồng của người dân địa phương.

- Hệ động vật:

+ Hệ động vật trên cạn: bao gồm các loài động vật tự nhiên sống tại đồng ruộng như động vật nhỏ như chuột; các loài chim: chích chòe, chào mào, chim sẻ, chim sâu, chìa vôi, cu gáy...; bò sát (thằn lằn, rắn,...), côn trùng: chuồn chuồn, bọ ngựa, bướm; lưỡng cư: ếch, cóc, nhái. Bên cạnh các loài động vật tự nhiên còn các loài vật nuôi như gia cầm, gia súc của các hộ gia đình thuộc địa bàn phường Minh Phương và xã Thụy Vân như chó, mèo, gà, vịt, ngan, ngỗng, trâu, bò,...

+ Hệ động vật dưới nước: chủ yếu là các loài cá và các loài thủy sinh sống trong suối chảy qua khu vực dự án và sông Hồng tiếp giáp phía Tây dự án.

- Hệ thủy sinh trong suối chảy qua dự án và sông Hồng tiếp giáp Dự án chủ yếu là các loài động vật nổi, động vật đáy (giun ít tơ, giun nhiều tơ, chân bụng, 2 mảnh vỏ, giáp xác, ấu trùng, cua, trai, hến, ốc,...).

- Hệ thực vật:

- + Hệ thực vật trên cạn: chủ yếu là một số cây trồng của người đân và cây trồng hiện hữu trong khuôn viên khu vực dự án

+ Hệ thực vật dưới nước: gồm các loài sống chìm trong nước (rong mái chèo, rau mác thon, rau bát, rong đuôi chó,...); các loài sống trôi nổi trên mặt nước, ven bờ (bèo tây, bào cái, bèo ong, bèo tai chuột, rau muống, rau ngổ,...); các loài chịu ngập.

### Nhận xét chung: Xung quanh khu vực Dự án trong bán kính khoảng 3-5km không có Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên,... nên hệ sinh thái khu vực Dự án tương đối đơn giản, không có loài quý hiếm, cần bảo vệ. Các tác động do hoạt động thi công và vận hành Dự án sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên khu vực. Vì vậy, quá trình triển khai, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động tiêu cực.

## 1.3.3. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu

1.3.3.1. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Thụy Vân

Xã Thụy Vân là một xã đồng bằng, có diện tích đất tự nhiên rộng 986 ha với 14.200 nhân khẩu. Thụy Vân nằm ở phía Tây Nam thành phố Việt Trì, phía Đông giáp phường Minh Nông và xã Tân Đức, phía Tây giáp xã Thanh Đình, phía Bắc giáp phường Minh Phương và Vân Phú, phía Nam giáp xã Cao Xá (Huyện Lâm Thao).

Đất đai của Thụy Vân phía Tây Bắc chủ yếu là đất đồi màu, hiện nay phần lớn diện tích vùng này thuộc khu công nghiệp Thụy Vân và đất ở dân cư. Phía Nam – Đông Nam địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, với phần diện tích là đất ruộng. Xã có một số cánh đồng như Nỗ Lực; Xóm Nội; Xóm Ngoại; Cẩm Đội; Phú Thịnh là đất canh tác hạng 1, sản xuất được 3 vụ/năm. Thụy Vân hiện được phân bố thành 7 khu dân cư, số người trong độ tuổi lao động hiện chiếm trển 40% dân số toàn xã. Một số lao động của Thụy Vân được đào tạo chủ yếu làm việc trong các khu công nghiệp và một số doanh nghiệp tư nhân. Trong phát triển kinh tế, những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thụy Vân đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, kịp thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiện nay, các ngành Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 60%; nông nghiệp chiếm 30%, chăn nuôi chiếm 10% tỷ trọng các ngành.

Thụy Vân có thế mạnh trong phát triển các ngành nghề dịch vụ. Đây là địa phương có khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Phú Thọ, là điều kiện cho sản xuất các ngành như cơ khí, gò hàn, nhôm kính, sản xuất vật liệu xây dựng… Nhiều hộ gia đình đã mở các dịch vụ nhà trọ, ăn uống, kinh doanh xây dựng…. đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn. Thế mạnh của Thụy Vân là ngành nghề xây dựng, hiện trên địa bàn có hàng chục công ty được cấp phép kinh doanh, người lao động làm trong lĩnh vực này có thu nhập khoảng 2.500 – 3.000.000đồng/tháng. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, Thụy Vân hiện có 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS, các trường đều đã đạt chuẩn Quốc gia. Nhờ quan tâm đến công tác giáo dục, đội ngũ giáo viên giỏi và học sinh giỏi ngày càng tăng, chất lượng lên lớp luôn đạt trên 93 đến 100%. Trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn y tế giai đoạn II. Thụy Vân là xã có một số lượng lớn người dân theo đạo Công giáo, tuy nhiên, do làm tốt công tác tuyên truyền mà người dân theo đạo vẫn luôn thực hiện tốt các chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, sống hòa hợp với lợi ích cộng đồng, chính quyền cũng tạo mọi điều kiện cho người dân theo đạo được thực hiện tự do tín ngưỡng. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội luôn được đảm bảo, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững, xã không có điểm nóng về tệ nạn xã hội.

Trong công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, hiện nay, xã Thụy Vân đã đầu tư nâng cấp khang trang các công trình như Trường mầm non Thụy Vân; Trạm y tế xã… Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới  từ năm 2011, Thụy Vân được chọn làm đơn vị điểm với 14/19 tiêu chí đạt tiêu chuẩn. Năm 2013, xã đã được UBND Tỉnh công nhận là đơn vị đầu tiên đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới với 19/19 tiêu chí đạt. Cũng nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, với chính sách Nhà nước và nhân dân cùng làm, hiện nay, các thiết chế điện – đường – trường – trạm đã hoàn thiện; xã đã rải áp pan, bê tông trên 92% các tuyến đường nông thôn nội đồng.

Trong công tác xây dựng củng cố chính quyền, xã Thuỵ Vân đã chú trọng các nhiệm vụ chủ yếu, các tiêu chí pháp lệnh để chỉ đạo thực hiện. Vì vậy các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, tuyển quân, thu chi ngân sách, chi tiêu khác đều hoàn thành kế hoạch Thành phố giao. Đội ngũ cán bộ UBND xã được chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu công tác, 100% cán bộ đều có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, có 80% cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Các ban ngành, đoàn thể nhân dân luôn tham dự đầy đủ các cuộc họp của UBND, thường xuyên kết hợp với UBND xã tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch của UBND xã trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ xã Thụy Vân 10 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ xã, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt kinh tế - xã hội của Thụy Vân đang ngày càng khởi sắc. Xã cũng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công; Huân chương Lao động Hạng Nhì, Hạng Ba; UBND tỉnh tặng kỷ niệm chương cùng nhiều Bằng khen, giấy khen của Tỉnh và Thành phố.

Mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 và gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu, nguyên nhiên vật liệu tăng cao các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã chủ động linh hoạt phát triển ngành nghề, dịch vụ, cơ khí tư nhân, cơ sở gò hàn nhôm kính, cơ sở làm nghề mộc xây dựng và mộc dân dụng tạo việc làm cho người lao động thu nhập bình quân đầu người 6.000.000 đồng đến 6.500.000 đồng/ người/ tháng, nhiều hộ buôn bán nhỏ lẻ và nghề phụ gia đình như phòng trọ cho công nhân ở các khu dân cư, các dịch vụ thương mại phát triến tăng thêm thu nhập gia đình góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2022 đạt 170/220 ha = 77,3% Kế hoạch cả năm Thành phố giao. Năng suất bình quân đạt: 65 tạ/ha (so với cùng kỳ giảm 2 tạ/ha).

Về công tác vệ sinh môi trường:

Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đã ký hợp đồng với các khu đân cư về việc thực hiện thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư về nhà máy xử lý, không còn rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Hưởng ứng những ngày Tết ngày lễ và ngày kỷ niệm trọng đại trong năm và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thành phố xã chỉ đạo tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại các cơ quan, công sở, trường học, khu dân cư và địa điếm vui chơi công cộng đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

1.3.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội phường Minh Phương

Minh Phương trở thành một trong 13 phường đô thị của thành phố Việt Trì. Từ xã lên phường là một bước chuyển lớn về mọi mặt của địa phương, trong đó, điều dễ dàng nhận ra nhất ở Minh Phương là bộ mặt đô thị. Phường Minh Phương đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá, đồng thời lập quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành nhiều công trình mới. Rồi lần lượt những công trình như khu đô thị, đường phố, công trình văn hóa, khối cơ quan, trường học... lần được sửa chữa, khởi công, xây mới và đưa vào sử dụng. Người dân được giải quyết, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã xây dựng nhà cửa khang trang dọc các ngõ xóm, tuyến phố.

Thời điểm năm 2010, Minh Phương có tỷ lệ ngành TTCN, xây dựng chiếm 46,4%; dịch vụ chiếm 43,6%; nông nghiệp chiếm 10% với diện tích đất nông nghiệp 130,65 ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 15,6 triệu đồng... Kinh tế địa phương phát triển chậm so với bình quân chung của thành phố. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Minh Phương đã tích cực tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá để phát triển kinh tế.

Nhờ đó, đến năm 2021-2022, kinh tế địa phương đã có bước chuyển dịch đúng hướng, tạo sức cạnh tranh, ổn định trong sản xuất các ngành TTCN, thương mại, dịch vụ. Một số ngành: Sợi, dệt, thêu, cơ khí, sửa chữa, sản xuất đồ mộc dân dụng có doanh số bán ra lớn, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, nâng mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt trên 55 triệu đồng/năm...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các loại cây trồng, vật nuôi phát triển theo hướng hàng hóa, nông nghiệp sạch, tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích... Đến nay nông nghiệp chỉ chiếm 3% trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường tiếp tục chú trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế trong đó khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình theo hướng phục vụ đô thị, lễ hội. Bên cạnh đó, tập trung vào phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xây dựng đô thi văn minh, văn hóa.

Nhờ sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng lòng của người dân, Minh Phương đã thu hút được nhiều dự án đầu tư vào địa bàn, tiêu biểu như dự án Khu đô thị Minh Phương và các dự án sản xuất của các công ty tư nhân. Nhờ đó, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục ổn định và được mở rộng. Đến nay, trên địa bàn phường có 60 doanh nghiệp, công ty TNHH; 562 hộ kinh doanh cá thể chủ yếu tập trung ở một số ngành: Sợi, dệt, thêu, bao bì, cơ khí, sửa chữa, sản xuất đồ mộc dân dụng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động.

Sáu tháng đầu năm 2022, việc thực hiện các chỉ tiêu của phường đạt mức khá, trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước do phường thực hiện ước đạt trên 6 tỷ đồng (bằng 71% so với kế hoạch năm); tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 36 tấn (bằng 52,6% kế hoạch năm), mức giảm tỷ lệ đói nghèo: 0,04%…

Cùng với phát triển kinh tế, trong lĩnh vực văn hóa luôn được chú trọng, các phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao phát triển mạnh, phường hiện có 7 CLB văn nghệ, 7 CLB thể thao ở 7 khu dân cư. Trên địa bàn phường hiện có 04 ngôi đình thờ các doanh nhân doanh tướng thời Hùng Vương đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và có 3 ngôi chùa gồm chùa Linh Quang, Thiên Phúc và Vân Cơ. Đây là các giá trị văn hóa luôn được tu tạo, bảo tồn và là địa danh nằm trong quy hoạch tổng thể tua, tuyến du lịch về cội nguồn dân tộc Việt Nam của thành phố Việt Trì.  Việc thực hiện dự án khu đô thị mới Minh Phương góp phần tạo cảnh quan đô thị phát triển cho khu vực, không gây ảnh hưởng tới các công trình văn hóa, lịch sử.

Đảng bộ phường Minh Phương hiện có 16 chi bộ, với gần 500 đảng viên. Chính quyền phường hàng năm đạt vững mạnh. Hiện nay Minh Phương chỉ còn lại 26 hộ nghèo; phong trào xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, toàn phường có 2.162/2.238 gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa, chiếm 96,6%, 7/7 khu dân cư được UBND thành phố công nhận khu dân cư văn hóa nhiều năm liền. Năm 2017 tập thể phường được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận tập thể lao động xuất sắc.

Có thể nói cùng với sự phát triển và đi lên của thành phố Việt Trì có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Minh Phương, đặc biệt là sau khi từ xã lên phường, tạo niềm tin trên chặng đường mới, xứng đáng với danh hiệu phường anh hùng, phường đô thị nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố Việt Trì.

Như vậy, khi thực hiện dự án, diện tích đất thu hồi của phường Minh Phương là 18,7 ha, ảnh hưởng đến đất ở của 5 hộ dân và đất sản xuất nông nghiệp của khoảng 210 hộ dân; Đối với xã Thụy Vân, diện tích đất thu hồi là 24,6 ha, ảnh hưởng đến đất ở (đất không có nhà) của 16 hộ dân và ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của 380 hộ dân. Tuy nhiên, hiện tại các hộ dân trên địa bàn chủ yếu phát triển các ngành TTCN, thương mại, dịch vụ, đối với sản xuất nông nghiệp chiếm cơ cấu thấp, đối với phường Minh Phương, cơ cấu sản xuất nông nghiệp chiếm 3% và xã Thụy Vân chiếm 25% với sản lượng không cao và đất để hoang hóa ngày càng nhiều nên việc chiếm dụng đất không gây ảnh hưởng lớn đến kế sinh nhai của người dân phường Minh Phương và xã Thụy Vân.

# 1.3.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

* Các đối tượng bị tác động khu vực thực hiện dự án

Các đối tượng bị tác động khu vực thực hiện dự án như sau:

- Khu dân cư:

Trong khu vực xung quanh có các hộ dân xã Thụy Vân và phường Minh Phương đang sinh sống ở phía Đông và phía Tây dự án. Đây là các hộ dân chịu tác động trực tiếp bởi quá trình thi công dự án.

Ngoài ra, còn có các khu dân tiếp giáp dự án về phía Bắc dự án. Các khu dân cư này có khả năng chịu tác động trực tiếp và gián tiếp từ thi công cũng như khi dự án đi vào vận hành.

- Các đối tượng tự nhiên

+ Kênh Thụy Vân chảy qua phía Nam khu vực dự án

+ 38,4 ha diện tích đất trồng lúa (trong đó 9,8 ha đất trồng lúa thực tế, còn lại là đầm sen)

* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

Khu vực nghiên cứu quy hoạch là khoảng đất sản xuất nông nghiệp được bao bọc bởi các khu dân cư hiện trạng của xã Thụy Vân và phường Minh Phương với mật độ vừa. Do đó, các yêu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án gồm:

- Các hộ dân phường Minh Phương và xã Thụy Vân hiện đang sinh sống xung quanh khu đất quy hoạch thực hiện dự án và có đất nông nghiệp cần chuyển đổi mục đích sử đụng dất.

- Đất trồng lúa với diện tích khoảng 38,4 ha chiếm 88,67% diện tích đất thực hiện dự án.

Theo quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2025, chỉ tiêu đất trồng lúa phân bổ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 40.035 ha, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 là 42.492 ha.

Hiện nay tỉnh Phú Thọ đã hoàn thiện trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt diện tích đất trồng lúa được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp đến năm 2025 là 4.014 ha, trong đó tại thành phố Việt Trì là 762 ha.

Theo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Việt Trì đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 31/8/2021, diện tích đất trồng lúa được chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 1116,26 ha. Trong đó, tại xã Thụy Vân, diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 157,12 ha; tại phường Minh Phương, diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 46,62 ha.

Như vậy, dự án Khu đô thị mới Minh Phương – Thụy Vân, thành phố Việt Trì cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa với khoảng 38,4 ha (trong đó thực tế đất đang trồng lúa là 9,8 ha), chiếm 18,8% tổng diện tích đất lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp của 2 xã/phường theo quy hoạch.

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu các tác động của dự án xây dựng khu đô thị mới Minh Phương, Thuỵ Vân, thành phố Việt Trì đến môi trường và con người.

2.2. Phạm vi nghiên cứu: xã Thuỵ vân, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2.3. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu các tác động của việc xây dựng khu đô thị mới Minh Phương, Thuỵ Vân đến môi trường đất, nước, không khí, sinh vật và con người khu vực nghiên cứu trong các giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng và hoạt động, đồng thời dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án ....

2.4. Các phương pháp áp dụng trong nghiên cứu

Để nghiên cứu các tác động tới môi trường của dự án nhóm tác giả đã sử dụng các phương pháp hiện hành và độ tin cậy cao, được dựa vào “Hướng dẫn chung về thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với Dự án đầu tư” do Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Các phương pháp sử dụng trong báo cáo bao gồm:

Bảng 2.1. Các phương pháp được sử dụng

| Stt | Tên phương pháp | Mục đích, nội dung áp dụng |
| --- | --- | --- |
| I | CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐTM |  |
| 1 | Phương pháp danh mục (Liệt kê) | - Liệt kê kèm theo mô tả nội dung, khối lương và quy mô các hạng mục của dự án được triển khai trong từng giai đoạn: Chuẩn bị, thi công và vận hành của dự án. - Liệt kê các đối tượng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và các vấn đề môi trường liên quan trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án. - Liệt kê các tác động môi trường, liệt kê các đối tượng bị tác động và các vấn đề môi trường liên quan đến từng hoạt động của dự án. |
| 2 | Phương pháp ma trận | - Báo cáo sử dụng ma trận có trọng số theo hệ thống định lượng của cơ sở hệ thống định lượng tác động (impact quantitative system – IQS) theo hướng dẫn ĐTM của Tổ chức E&P Forum, UNEP và WB (VESDI, 2008). |
| 3 | Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment) | + Đánh giá các hoạt động, dự báo về thải lượng, nồng độ ô nhiễm đối với các nguồn chất thải hoặc tiếng ồn, rung động. + Đánh giá dự báo về mức độ, phạm vi, quy mô bị tác động dựa trên cơ sở định lượng theo hệ số ô nhiễm từ các tài liệu. |
| 4 | Phương pháp mô hình hóa | + Đánh giá dự báo phạm vi, mức độ tác động đến các đối tượng bị tác đông trong từng hoạt động của dự án. + Các mô hình được áp dụng bao gồm: Mô hình tính toán dự báo các tác động do bụi, khí thải: Mô hình “hộp cố định”; Mô hình cải biên Sutton; Mô hình tính toán lan truyền tiếng ồn; Mô hình tính toán tiếng ồn tổng cộng; Mô hình tính toán ô nhiễm nước mưa chảy tràn bề mặt; Mô hình sa lắng dự báo lan tỏa các chất bẩn trong nước;… |
| 5 | Phương pháp chập bản đồ | Phương pháp chồng chập bản đồ được sử dụng để chồng ghép bản đồ địa hình, hiện trạng toàn bộ khu vực liên quan và bản đồ mặt bằng thiết kế thoát mưa của dự án. Mục đích nhằm thể hiện được diện tích các lưu vực thoát nước xung quanh và thoát nước vào hệ thống cống thoát nước của dự án; lưu vực thoát nước vào kênh Thụy Vân, kênh Tân Xuôi và trạm bơm Tân Xuôi ra sông Hồng |
| II | CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC |  |
| 1 | Phương pháp điều tra | - Điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của dự án. - Điều tra về các đối tượng môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội chịu tác động từ các hoạt động của dự án |
| 2 | Phương pháp lấy mẫu và phân tích | - Lấy mẫu các thành phần môi trường của dự án thực hiện tại hiện trường. - Phân tích các mẫu hiện trạng môi trường tự nhiên tại phòng thí nghiệm |
| 5 | Phương pháp tham vấn | - Tham vấn cộng đồng: tham vấn cộng đồng dân cư khu vực dự án và tham vấn đại diện chính quyền địa phương về các nội dung báo cáo ĐTM của dự án - Tham vấn đơn vị quản lý công trình thủy lợi |

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Việc đánh giá tác động môi trường của dự án sẽ được dự báo dựa trên các xem xét, phân tích, đánh giá vị trí dự án, đặc điểm công trình, đặc điểm môi trường tự nhiên, xã hội khu vực dự án và khu vực xung quanh,… Các tác động môi trường được dự báo, đánh giá trong 02 giai đoạn:

- - Giai đoạn triển khai xây dựng: chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng

- - Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

Những nguồn gây tác động của dự án được thể hiện khái quát trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Những nguồn gây tác động từ các hoạt động của dự án

| Các hoạt động của dự án | Các nguồn tác động có liên quan đến chất thải | Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải |
| --- | --- | --- |
| I. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng |  |  |
| - Đền bù GPMB - Rà phá bom mìn - Phá dỡ, phát quang tạo mặt bằng thi công - San nền - Tập trung công nhân - Vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu, chất thải | - Bụi, khí thải độc hại (CO, NOx, SOx,…) do các phương tiện vận chuyển, san nền, đốt cháy nhiên liệu động cơ,... - Nước thải sinh hoạt của công nhân, nước rửa xe, nước mưa chảy tràn. - Chất thải rắn (CTR): + Đất hữu cơ từ quá trình nạo vét + CTR sinh hoạt của công nhân - CTNH từ quá trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị | - Ồn, rung - Ngập úng - Cản trở giao thông khu vực, tai nạn giao thông - Tai nạn lao động - Mất trật tự an ninh khu vực,... |
| II. Giai đoạn thi công xây dựng cơ sở hạ tầng |  |  |
| - Xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng công trình dân cụng - Tập trung công nhân - Vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải | - Bụi, khí thải độc hại (CO, NOx, SOx,…), ồn, rung do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải; bốc xếp, tập kết nguyên vật liệu; làm đường giao thông; đốt cháy nhiên liệu động cơ, hàn, sơn,... - Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, nước mưa chảy tràn, nước thải thi công. - Chất thải rắn (CTR): + CTR xây dựng: Đất, đá thải, vôi vữa xi măng rơi vãi, gạch vụn, bao bì xi măng, sắt thép vụn, gỗ xây dựng hỏng,... + CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng. + Chất thải nguy hại: Các loại chất thải từ quá trình hàn, sơn, bảo dưỡng máy móc, chiếu sáng,… | - Ồn, rung - Cản trở giao thông khu vực, tai nạn giao thông - Tai nạn lao động - Tác động tới kinh tế, xã hội. Mất trật tự an ninh khu vực,... - Chia cắt địa hình, ngập úng |
| III. Giai đoạn KĐT đi vào hoạt động |  |  |
| - Hoạt động sinh hoạt của cư dân - Hoạt động của các phương tiện giao thông. - Hoạt động thu gom rác thải và hoạt động của trạm XLNT | - Khói bụi từ các bếp ăn - Bụi và khí thải độc hại của các phương tiện giao thông. - Mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý chất thải tập trung, hệ thống thu gom rác thải, nước thải. - Nước thải sinh hoạt, sản xuất, nước mưa chảy tràn. - Chất thải rắn sinh hoạt - Bùn thải từ trạm xử lý nước thải, chất thải nguy hại khác | - Tiếng ồn, độ rung - Vấn đề an ninh trật tự khu vực, an toàn giao thông. - Các vấn đề xã hội khác. |

## 3.1. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công, xây dựng

### 3.1.1. Tác động do thu hồi đất và giải phóng mặt bằng

a. Tác động do quá trình chiếm dụng đất nông nghiệp

Quy hoạch khu đô thị sẽ thu hồi tổng diện tích 43,3 ha đất ở, đất ruộng, ao đầm, trong đó, diện tích đất trồng lúa cần thu hồi khoảng 38,4 ha, ảnh hưởng đến đất ở, đất sản xuất nông nghiệp của khoảng 600 hộ dân xã Thuỵ Vân và phường Minh Phương.

Việc thu hồi đất của dự án không ảnh hưởng đến công trình nhà ở của dân và không cần di dời, tái định cư.

Việc thu hồi đất cho Dự án sẽ tác động tiêu cực tới đời sống của các gia đình bị mất đất do các nguyên nhân sau:

- Không có việc làm dẫn đến thu nhập không ổn định.

- Phát sinh tệ nạn xã hội, mất trật tự an ninh ảnh hưởng xấu đến người dân xung quanh khu vực Dự án.

- Nếu công tác đền bù không nhanh và thỏa đáng sẽ làm xáo trộn cuộc sống của các hộ dân.

- Gặp khó khăn do phải chuyển đổi việc làm từ sản xuất nông nghiệp sang các loại hình công việc khác do một bộ phận lớn người dân chỉ quen với việc làm nông nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

- Làm giảm nguồn thu nhập hàng năm, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân.

Tuy nhiên, từ khi hình thành khu công nghiệp Thụy Vân (cách dự án khoảng 300m về phía Tây Bắc), dân cư trong độ tuổi lao động hầu hết đầu quân vào khu công nghiệp để lao động, mang lại thu nhập kinh tế ổn định, giúp nâng cao đời sống so với sản xuất nông nghiệp thuần túy phụ thuộc vào thiên nhiên. Diện tích đất lúa đang canh tác còn lại chủ yếu tập trung vào nguồn lao động có độ tuổi trên 50 tuổi. Đồng thời dân cư ở đây có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thuê nhà trọ, đảm bảo đời sống nên việc thu hồi diện tích đất lúa ảnh hưởng không lớn tới kế sinh nhai của người dân địa phương.

b. Tác động do phát quang chuẩn bị mặt bằng

- Phát sinh chất thải hữu cơ từ quá trình phát quang thảm thực vật.

Theo thống kê, toàn bộ diện tích khu vực thực hiện dự án chủ yếu đất nông nghiệp, đất mặt nước.

Theo phương pháp tính các loại sinh khối cây đứng của TS.Trần Tý, phương pháp tính sinh khối của Kato, Oga Wa, tổng lượng sinh khối phát sinh từ quá trình phát quang thảm thực vật trên toàn bộ dự án như sau:

Bảng 3. 1: Ước tính sinh khối phát sinh trong giai đoạn phát quang mặt bằng

| Loại sinh khối | Lượng sinh khối (tấn/ha) |  |  |  |  | Diện tích (ha) | Sinh khối (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thân | Cành | Lá | Rễ | Tổng sinh khối |  |  |
| Lúa nước | 0,12 | 0,2 | 0,050 | 0,03 | 0,4 | 38,4 | 15,36 |

Vậy tổng khối lượng sinh khối thực vật phát sinh trong quá trình phát quang thực vật khoảng 15,36 tấn.

Khối lượng sinh khối khá lớn, nếu không được thu gom, tập kết sẽ chiếm chỗ phần diện tích thực hiện các công tác khác trong giai đoạn thi công. Ngoài ra khối lượng chất thải trường hợp gặp trời mưa sẽ cuốn trôi xuống hệ thống kênh Thụy Vân chảy qua khu vực dự án gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến chất lượng nước tưới cho hoạt động nông nghiệp của người dân địa phương; tắc nghẽn dòng chảy…

- Quá trình chuẩn bị mặt bằng phát sinh chất thải từ quá trình phá dỡ một số công trình tạm bằng tôn với khối lượng không đáng kể.

Phạm vi tác động: trong và xung quanh khu vực dự án

Mức độ tác động: trung bình

c. Tác động do bom mìn, vật liệu nổ tồn dư

Khu vực Dự án, hoạt động canh tác, sinh sống đã diễn ra hàng chục năm. Do vậy, tồn lưu bom mìn, vật liệu nổ tại các tầng đất nông trong khu vực được dự báo là không còn. Tuy nhiên, tại các lớp đất sâu hơn, tồn lưu vật liệu nổ được dự báo là có thể có.

Quá trình rà phá bom mìn còn sót lại từ chiến tranh có khả năng gây mất an toàn cho cán bộ, chiến sỹ quân đội thực hiện nhiệm vụ rà phá. Tác động này được đánh giá là rất khó xảy ra do hiện nay lực lượng công binh chuyên rà phá bom mìn được trang bị tốt, công nghệ rà phá tiên tiến và tính kỷ luật cao.

Phạm vi tác động: trong và xung quanh khu vực dự án bán kính khoảng 300m-500m.

Mức độ tác động: lớn

d. Tác động do chiếm dụng đất giao thông và đường dây điện 110KV

- Phần lớn diện tích đường giao thông nội đồng phục vụ cho đi lại của các hộ dân có đất nông nghiệp trong khuôn viên dự án, do vậy việc thu hồi đất giao thông không gây tác động lớn tới quá trình đi lại của người dân.

- Đối với đường dây điện 110kV đi qua khu vực dự án có chiều dài khoảng 1km. Tuyến đường dây điện này sẽ được hạ ngầm để đảm bảo mỹ quan đô thị.

e. Tác động do chiếm dụng kênh mương thủy lợi

Tại khu đất quy hoạch dự án có khoảng 280m mương nước có chức năng dẫn nước tưới tiêu cho phần đất dự án, phần diện tích nông nghiệp bên ngoài dự án có hệ thống kênh tưới được giữ nguyên, do đó việc thực hiện dự án, trám lấp đoạn kênh không ảnh hưởng hay làm gián đoạn khả năng tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp vùng xung quanh.

f. Tác động đến hệ sinh thái

Quá trình thi công Dự án sẽ làm thay đổi cảnh quan, sinh cảnh trong khu vực dẫn đến tác động tiêu cực đến đời sống của HST.

- HST trên cạn:

Việc thu hồi đất ruộng và tập trung một lượng công nhân, máy móc thiết bị, xây dựng,… sẽ tác động đến sự yên tĩnh vốn có của khu vực, làm ảnh hưởng tới nơi sinh sống và tìm kiếm thức ăn, ảnh hưởng đến điều kiện sống của các loài.

- HST dưới nước:

+ Hoạt động thi công phát sinh nước thải thi công, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn có chứa hàm lượng lớn các chất hữu cơ, nitơ, phốtpho và dầu mỡ, nếu không được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định thải vào môi trường làm suy giảm về số lượng các loài dưới nước; ngoài ra còn gây ra hiện tượng phú dưỡng ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận.

+ Bùn đất bị cuốn theo nước mưa chảy tràn, nước thải trong quá trình thi công có thể gây bồi lắng nguồn tiếp nhận, gia tăng độ đục, làm giảm ôxy hoà tan trong nước, hạn chế sự phát triển của các loài sinh vật dẫn đến nguồn thủy sinh khu vực suy giảm số lượng.

### 3.1.2. Các tác động có liên quan đến chất thải

a. Tác động đến môi trường không khí

Trong quá trình xây dựng dự án nguồn chính phát sinh khí thải, bụi là do các hoạt động đào đất, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng và các hoạt động vận chuyển nguyên liệu xây dựng, máy móc thiết bị, bao gồm:

- Ô nhiễm do bụi đất, bụi cát… trong quá trình đào đắp, san nền, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải chuyên chở nguyên vật liệu ra vào khu vực dự án;

- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới trong quá trình thi công xây dựng;

- Ngoài ra còn có các loại khói, hơi kim loại phát sinh từ các máy cắt, máy hàn trong quá trình xây dựng các kết cấu kim loại.

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san gạt

+ Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO thì hệ số trung bình phát tán bụi đối với hoạt động trong giai đoạn san lấp mặt bằng được ước tính ở bảng sau:

Bảng 3. 2: Hệ số phát thải ô nhiễm

| Nguyên nhân gây ô nhiễm | Hệ số phát thải (Klg bụi/klg NVL) |
| --- | --- |
| Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt bằng bị gió cuốn lên (bụi cát) | 1 – 100 g/m3 |
| Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi măng, đất, đá, cát...), máy móc, thiết bị. | 0,1 – 1 g/m3 |
| Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đường phát sinh bụi. | 0,1 – 1 g/m3 |
| Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993 |  |

+ Dựa theo dự toán khối lượng đào đắp san nền tại Chương 1, trong giai đoạn san lấp mặt bằng, dự tính tổng khối lượng đào đắp mặt bằng là 1.444.382 m3. Tổng khối lượng bùn đất hữu cơ bóc bỏ là 200.692 m3, sử dụng hệ số phát thải ở bảng 3.2, ước tính tổng lượng bụi phát sinh do quá trình đào đắp đất san gạt mặt bằng trong khu vực dự án khoảng 1444,3 kg. Do công ty thực hiện thi công theo hình thức cuốn chiếu nên dự kiến thời gian thực hiện san ủi và đào đắp đất khoảng 330 ngày trải dài trong giai đoạn thi công nên tải lượng bụi phát sinh là 4,37 kg/ngày. Với tổng diện tích khu vực dự án là 432.980,6 m2, tính chiều cao phát tán là 10m, tổng thể tích khu vực thi công là 4.329.806 m3, do đó nồng độ bụi phát tán trong khu vực dự án này sẽ được tính theo công thức:

Trong đó:

C: là nồng độ bụi phát tán (mg/m3)

TP: là tải lượng bụi phát sinh (mg)

V: là thể tích khu vực thi công (m3)

→ Vậy nồng độ bụi phát tán trong khu vực thi công là 1,0092 mg/m3 (QCVN 05:2013/BTNMT là 0,3 mg/m3).

So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động san nền của dự án là khá lớn, vượt quá tiêu chuẩn phép 3,36 lần. Tuy nhiên do tốc độ gió tại khu vực dự án rất thấp, độ ẩm không khí lại cao nên lượng bụi phát tán vào môi trường không khí không đáng kể. Thông thường bán kính ảnh hưởng lớn nhất của bụi khoảng 20 m xuôi theo chiều gió do vậy bụi từ hoạt động này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân điều khiển các phương tiện san ủi, công nhân làm việc trên công trường, người dân tham gia giao thông trên tuyến đường bê tông phía Nam dự án. Ngoài ra, bụi còn làm giảm năng suất cây trồng trên các các cánh đồng giáp ranh dự án và làm giảm thiểu chất lượng nguồn nước và đời sống thủy sinh tại kênh tiêu phía Nam dự án.

Phạm vi tác động: trong và xung quanh khu vực dự án bán kính 50-100m

Mức độ tác động: trung bình

- Ô nhiễm không khí do bụi cuốn lên mặt đất tại khu vực công trường

+ Trong giai đoạn san lấp mặt bằng, khối lượng bùn đất hữu cơ cần vận chuyển đổ thải là 200.692 m3 361.245 tấn (Lấy trọng lượng riêng của bùn đất hữu cơ nạo vét là 1,8 tấn/m3). Tuy nhiên, trong quá trình thực tế san lấp mặt bằng tận dụng tối đa lượng bùn đất hữu cơ nạo vét cho phần diện tích cây xanh với diện tích khoảng 57.745 m2 (tận dụng đắp cho khu vực cây xanh từ 0,5÷1,0m sau đó đắp đất đến cốt san nền thiết kế) nhằm thiểu giảm lượng bùn đất vận chuyển thải bỏ. Ước tính khối lượng đất hữu cơ đắp trồng cây xanh khoảng 57.745 m3. Lượng đất bùn hữu cơ còn dư khoảng 142.947 m3  257304 tấn. Như vậy, số ô tô cần thiết để vận chuyển khối lượng đất, cát trên 17.153 chuyến xe, (mỗi xe chở 15 tấn/xe, sử dụng nhiên liệu là dầu diezel) lưu thông ra vào khu vực dự án. Phương án thi công theo hình thức cuốn chiếu, thời gian thi công trong khoảng thời gian là 900 ngày, do đó dự báo số lượng xe hàng ngày phục vụ san lấp mặt bằng khu vực dự án là 19 chuyến xe/ngày.

Vị trí đổ thải là khu Bến Ruộng, khu 4 xã Hương Nộn, huyện Tam Nông cách dự án khoảng 12 km.

+ Công ty sử dụng vật liệu san nền là đất và cát từ nguồn cung cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến chân công trình, cách khu vực dự án trung bình 20 km. Trong những ngày khô hanh, hoạt động của các phương tiện san lấp mặt bằng và nguyên vật liệu xây dựng qua lại trên đường nội thị và các tuyến đường trong khu vực thường phát sinh bụi đất từ mặt đường làm tăng đáng kể hàm lượng bụi trong không khí xung quanh.

+ Theo tài liệu Air Chief của Cục Môi trường Mỹ đã chỉ ra mối quan hệ giữa lượng bụi thải vào môi trường do quá trình san lấp mặt bằng được thể hiện bằng phương trình sau:

E = k(0,0016) x (U/2,2)1,3/(M/2)1,4 (kg/tấn).

Trong đó:

E: là hệ số phát tán bụi cho 1 tấn vật liệu.

k: là hệ số không thức nguyên cho kích thước bụi, lấy giá trị trung bình là 0,35.

(k = 0,35 cho các hạt bụi kích thước < 30 micron)

U: là tốc độ trung bình của gió (lấy U = 2,1 m/s)

M: là độ ẩm của vật liệu (lấy M = 20%)

+ Hệ số phát thải được tính cho toàn bộ chu trình vận chuyển, bao gồm:

- Đổ đất cát thành đống.

- Xe cộ đi lại trong khu vực chứa vật liệu.

- Gió cuốn trên bề mặt đống vật liệu và vùng đất xung quanh.

→ Thay các giá trị này vào phương trình trên ta có:

(kg/tấn)

+ Với tổng khối lượng đào, đắp theo tính toán của dự án là 1.444.382 m3  2.166.573 tấn, thời gian san lấp mặt bằng là 330 ngày. Vậy ta có thể tính toán tải lượng bụi phát sinh do hoạt động san lấp mặt bằng theo thời gian là:

q = (2.166.573 x 0,01645)/330 = 108kg/ngày = 3,75 g/s (tính 8h/ngày)

Để tính toán nồng độ bụi phát tán tính ta tính theo công thức sau:

C = b + (q.l)/(u.H)   (mg/m3)

(Nguồn: Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, 2010)

Trong đó:

C: nồng độ trung bình của bụi phát tán trong khu vực san lấp mặt bằng (mg/m3).

b: nồng độ nền của bụi trong khu vực, lấy bằng nồng độ bụi đo đạc tại khu vực dự án 0,21 (mg/m3).

q: tải lượng bụi phát sinh từ nguồn mặt (g/s)

l: Chiều dài của khu vực san lấp mặt bằng (m)

H: độ cao hòa trộn của bụi, chọn H = 10 m.

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s).

C=0,21 + (3,6 x20)/(2,1x10)= 1,15 (mg/m3)

Qua kết quả tính toán cho thấy nồng bụi vượt quy chuẩn cho phép 3,8 lần theo QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường không khí xung quanh (0,3 mg/m3).

+ Phạm vi ảnh hưởng: Bụi trong quá trình san nền có thể ảnh hưởng đến công nhân tham gia thi công trong khu vực công trường, khu dân cư xã Thụy Vân và phường Minh Phương lân cận giáp với khu vực dự án. Tuy nhiên, thời gian thi công san nền không kéo dài nên mức độ ảnh hưởng sẽ được giảm thiểu.

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá, và đổ thải

Hoạt động vận chuyển đất đá và nguyên vật liệu cho xây dựng sẽ phát sinh bụi và các chất khí CO, NOx, SOx,...

Theo thống kê tại chương I thì khối lượng nguyên vật liệu xây dựng cần vận chuyển của dự án khoảng 103.977 tấn dự án sử dụng xe có trọng tải 10 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Với thời gian thi công xây dựng dự kiến là 36 tháng thì trung bình mỗi ngày có 22 chuyến xe vận chuyển tương ứng với 4 lượt xe/giờ. Nguyên, vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng dự án được mua từ các nguồn cung cấp sẵn có tại khu vực TP Việt Trì và các huyện lân cận, dự kiến trung bình khoảng 20km, tuyến đường vận chuyển chính là Quốc lộ 32.

Tải lượng bụi, khí thải phát sinh ra từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính toán dựa theo hệ số phát thải ô nhiễm của Tổ chức y tế thế giới WHO thiết lập đối với các loại xe vận tải có công suất 3,5 – 16,0

Tải lượng (kg/ngày) = Hệ số ô nhiễm1000 × Quãng đường vận chuyển × số lượt xe

Tải lượng (mg/ms) = 10003600×8 × tải lượng (kg/ngày)

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là:

Bảng 3. 3: Tải lượng các chất khí ô nhiễm do ô tô vận chuyển gây ra

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) | Quãng đường(km) | Lượt xe(lượt xe/ngày) | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) | Tải lượng (mg/m.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,9 | 20 | 22 | 297 | 10,31 |
| 2 | SO2 | 4,15*S | 20 | 22 | 68,475 | 2,38 |
| 3 | NOx | 14,4 | 20 | 22 | 4752 | 165 |
| 4 | CO | 2,9 | 20 | 22 | 957 | 33,23 |
| 5 | VOCs | 0,8 | 20 | 22 | 264 | 9,17 |

(Nguồn: WHO, 1993 - Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, S = 0,05%)

Áp dụng mô hình tính toán xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm tại một điểm ở khu vực dự án như sau:

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học và kỹ thuật).

Trong đó:

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3);

E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m/s), E được tính toán ở phần trên cho mỗi loại tác nhân ô nhiễm;

z - Độ cao của điểm tính (m);

h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) - Chọn h = 0,5m;

u - Tốc độ gió trung bình tính tại khu vực (m/s) - Tốc độ gió trung bình tại khu vực là 2,5 m/s;

z: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm tính theo phương z (m) - Là hàm số của x theo phương gió thổi. z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây:

z = 0,53.x0,73

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m).

Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách và độ cao khác nhau so với nguồn thải (tim đường) được thể hiện như sau:

Bảng 3. 4: Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Khoảng cách x (m) | Bụi (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) | CO (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 0,00332 | 6,1586x10-6 | 0,0415 | 0,0166 |
| 2 | 100 | 0,002158 | 3,6105 x10-6 | 0,0249 | 0,01079 |
| 3 | 200 | 0,001411 | 2,3074 x10-6 | 0,01494 | 0,00664 |
| 4 | 300 | 0,001079 | 1,9173 x10-6 | 0,01162 | 0,004648 |
| 5 | 500 | 0,000747 | 1,2035 x10-6 | 0,007636 | 0,003403 |
| QCVN 05:2013/BTNMT Trung bình 1h |  | - | 0,35 | 0,2 | 30 |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1 giờ).

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển vật liệu cho dự án tính từ tim đường khoảng cách từ 50 – 500 m cho thấy tất các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT trung bình trong 1 giờ.

- Quy mô tác động:

+ Thời gian: trong suốt thời gian thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình dân dụng là 24 tháng.

+ Không gian: dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển vật liệu (đường QL32C, các tuyến đường tỉnh,...) và công trường thi công;

- Đối tượng chịu tác động: Người dân sống dọc 2 bên tuyến đường tỉnh vận chuyển vật liệu, công nhân làm việc tại công trường; khu dân cư Cẩm Đội xã Thụy Vân và khu dân cư Liên Minh phường Minh Phương.

+ Mức độ tác động: lớn

- Bụi, khí thải phát sinh từ các máy móc thi công

Các phương tiện thi công sử dụng nhiên liệu xăng, dầu diezel,… trong quá trình làm việc phát thải khí thải gồm các chất ô nhiễm như bụi, khí CO, SO2, NOx.

Hệ số phát thải các chất ô nhiễm của các máy móc thiết thi công xây dựng Dự án  được đưa ra tại bảng sau:

Bảng 3. 5: Hệ số phát thải các chất ô nhiễm của các máy móc, thiết bị thi công chính

| STT | Thiết bị | Hệ số phát thải (kg/lít) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | CO | NOx | Bụi | VOC |
| 1 | Cần cẩu 6T | 0,935S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |
| 2 | Cần trục tháp 25T | 0,935S | 0,0184 | 0,0433 | 0,00223 | 0,00156 |
| 3 | Máy đào 0,8m3 | 0,935S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |
| 4 | Máy lu bánh hơi 16T | 0,935S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |
| 5 | Máy lu bánh thép 10T | 0,935S | 0,0184 | 0,0433 | 0,00361 | 0,00404 |
| 6 | Máy đầm lu | 0,935S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |
| 7 | Máy phun nhựa đường | 0,935S | 0,0184 | 0,0433 | 0,00223 | 0,00156 |
| 8 | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A | 0,935S | 0,0184 | 0,0433 | 0,00223 | 0,00156 |
| 9 | Máy rải | 0,935S | 0,0184 | 0,0433 | 0,00223 | 0,00156 |
| 10 | Máy ủi | 0,935S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |
| 11 | Ô tô tự đổ 15T | 0,935S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |
| 12 | Ô tô tưới nước 5m3 | 0,935S | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |

(Nguồn: Bộ TN&MT Australia, 2003)

Ghi chú: Trong đó S - Hàm lượng Lưu huỳnh trong dầu (%) = 0,05%

Thời gian làm việc mỗi ngày của Dự án là 1 ca/ngày, 8h/ca. Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, có thể ước tính được tải lượng ô nhiễm sinh ra trong khí thải các máy móc thiết bị thi công:

Bảng 3. 6: Định mức tiêu thụ dầu và lưu lượng khí thải của một số thiết bị máy móc thi công

| TT | Thiết bị | Lượng dầu tiêu thụ (lít/ca) (*) | Lưu lượng khí thải (Nm3/8h) (**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cần cẩu 6T | 75,24 | 533 |
| 2 | Cần trục tháp 25T | 40,8 | 119,57 |
| 3 | Máy đào 0,8m3 | 40,2 | 102,23 |
| 4 | Máy lu bánh hơi 16T | 35,1 | 100,8 |
| 5 | Máy lu bánh thép 10T | 30,2 | 97,2 |
| 6 | Máy đầm lu | 28,6 | 90,5 |
| 7 | Máy phun nhựa đường | 6,7 | 87,3 |
| 8 | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A | 6,3 | 86,1 |
| 9 | Máy rải | 6,0 | 82,7 |
| 10 | Máy ủi | 46,2 | 200,9 |
| 11 | Ô tô tự đổ 15T | 8,8 | 89,7 |
| 12 | Ô tô tưới nước 5m3 | 8,1 | 87,3 |

(Nguồn: (*) Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

(**) Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. Part 1. WHO 1993)

Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các thiết bị thi công được tính theo công thức: Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x Lượng dầu tiêu thụ x Số lượng máy móc thi công

Bảng 3. 7: Lượng phát thải của một số máy móc, thiết bị thi công

| TT | Thiết bị | Số lượng (cái) | Lượng phát thải (kg/ca) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | CO | NOx | Bụi | VOC |
| 1 | Cần cẩu 6T | 2 | 0,071 | 2,769 | 6,636 | 0,543 | 0,608 |
| 2 | Cần trục tháp 25T | 1 | 0,019 | 0,751 | 1,767 | 0,091 | 0,064 |
| 3 | Máy đào 0,8m3 | 3 | 0,055 | 2,219 | 5,318 | 0,435 | 0,487 |
| 4 | Máy lu bánh hơi 16T | 1 | 0,017 | 0,646 | 1,548 | 0,127 | 0,142 |
| 5 | Máy lu bánh thép 10T | 2 | 0,028 | 1,111 | 2,615 | 0,218 | 0,244 |
| 6 | Máy đầm lu | 3 | 0,040 | 1,579 | 3,784 | 0,310 | 0,347 |
| 7 | Máy phun nhựa đường | 2 | 0,006 | 0,247 | 0,580 | 0,030 | 0,021 |
| 8 | Thiết bị sơn kẻ vạch | 1 | 0,003 | 0,116 | 0,273 | 0,014 | 0,010 |
| 9 | Máy rải | 2 | 0,005 | 0,221 | 0,520 | 0,027 | 0,019 |
| 10 | Máy ủi | 2 | 0,043 | 1,700 | 4,075 | 0,334 | 0,373 |
| 11 | Ô tô tự đổ 15T | 3 | 0,012 | 0,486 | 1,164 | 0,095 | 0,107 |
| 12 | Ô tô tưới nước 5m3 | 1 | 0,004 | 0,149 | 0,357 | 0,029 | 0,033 |

Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các thiết bị thi công được tính theo công thức: Nồng độ ô nhiễm = Tải lượng ô nhiễm/Lưu lượng khí thải

Bảng 3. 8: Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của một số máy móc thiết bị thi công

| TT | Thiết bị | Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/Nm3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | CO | NOx | Bụi | VOC |
| 1 | Cần cẩu 6T | 133,1 | 5194,8 | 12450,6 | 1019,2 | 1140,6 |
| 2 | Cần trục tháp 25T | 159,5 | 6278,5 | 14774,9 | 760,9 | 532,3 |
| 3 | Máy đào 0,8m3 | 537,4 | 21706,3 | 52024,5 | 4258,7 | 4766,0 |
| 4 | Máy lu bánh hơi 16T | 164,2 | 6407,1 | 15356,3 | 1257,1 | 1406,8 |
| 5 | Máy lu bánh thép 10T | 289,9 | 11433,7 | 26906,6 | 2243,3 | 2510,5 |
| 6 | Máy đầm lu | 444,6 | 17444,4 | 41809,7 | 3422,5 | 3830,2 |
| 7 | Máy phun nhựa đường | 71,6 | 2824,3 | 6646,3 | 342,3 | 239,5 |
| 8 | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A | 34,1 | 1346,3 | 3168,3 | 163,2 | 114,1 |
| 9 | Máy rải | 66,4 | 2669,9 | 6283,0 | 323,6 | 226,4 |
| 10 | Máy ủi | 212,9 | 8462,7 | 20282,9 | 1660,3 | 1858,1 |
| 11 | Ô tô tự đổ 15T | 137,3 | 5415,4 | 12979,3 | 1062,5 | 1189,0 |
| 12 | Ô tô tưới nước 5m3 | 43,3 | 1707,2 | 4091,8 | 334,9 | 374,8 |
| QCVN 19:2009/BTNMT |  | 500 | 1000 | 850 | 200 | - |

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán cho thấy: Nhìn chung, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ máy móc, thiết bị thi công trên công trường tương đối lớn, đa số các chỉ tiêu đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT. Tuy nhiên, máy móc thi công không diễn ra đồng thời và tập trung tại 1 vị trí. Vì vậy, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh không lớn như tính toán. Chất ô nhiễm chủ yếu phát sinh mang tính cục bộ tại khu vực Dự án. Khu dân cư gần nhất cách dự án từ 150 – 500m vì vậy chịu tác động không lớn.

Phạm vi tác động: trong và xung quanh khu vực dự án bán kính 50-100m

Mức độ tác động: lớn

b. Các tác động liên quan đến  nước thải

- Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt chủ yếu là nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh, nước vệ sinh giữa giờ. Thành phần nước thải chủ yếu gồm các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh, nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt nếu không được xử lý.

Dự kiến số lượng công nhân và kỹ thuật viên làm việc tại thời điểm nhiều nhất tại công trường là 100 người. Theo tiêu chuẩn xây dựng (TCXDVN 33:2006), định mức nước cấp sinh hoạt là 45 lít/người.ngày cho công nhân xây dựng trên công trường. Từ đó, xác định định mức phát thải nước thải sinh hoạt là 45 lít/người/ngày (tương đương 100% nước cấp). Do đó, ước tính lưu lượng nước thải sinh hoạt công nhân phát sinh lớn nhất tại công trường là 4,5 m3/ngày.

Dựa vào TCVN 7957:2008 - Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu chuẩn thiết kế. Khối lượng chất gây ô nhiễm do con người thải vào môi trường mỗi ngày thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 3.9: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| STT | Chất ô nhiễm | Hệ số phát thải (g/người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất rắn lơ lửng (TSS) | 60 - 65 |
| 2 | BOD5 của nước thải đã lắng | 30 - 35 |
| 3 | BOD5 của nước thải chưa lắng | 65 |
| 4 | Nitơ của các muối amoni (N-NH4) | 8 |
| 5 | Phốt phát (P2O5) | 3,3 |
| 6 | Clorua (Cl-) | 10 |
| 7 | Chất hoạt động bề mặt | 2 – 2,5 |

(Nguồn: TCVN 7957:2008)

Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tính cho thời gian là 24h, tuy nhiên công nhân chỉ làm việc 8h/ca do đó hệ số phát thải tính toán cho Dự án ước tính bằng khoảng 1/3 hệ số phát thải so với TCVN 7957:2008, thể hiện tại bảng sau:

Bảng 3. 10: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (8h)

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số phát thải (g/người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 20 –21,6 |
| 2 | BOD5 của nước thải đã lắng | 10 –11,6 |
| 3 | BOD5 của nước thải chưa lắng | 21,6 |
| 4 | Nitơ của các muối amoni (N-NH4) | 2,6 |
| 5 | Phốt phát | 1,1 |
| 6 | Clorua (Cl-) | 3,3 |
| 7 | Chất hoạt động bề mặt | 0,6–0,83 |

Kết quả tính toán nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của 60 CBCNV được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 3. 11: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH giai đoạn thi công

| Chất ô nhiễm | Tải lượng (g/ngày) | Lưu lượng thải (l/ngày) | Nồng độ trung bình (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất rắn lơ lửng (TSS) | 2.000 – 2.160 | 4.500 | 444,4 - 480 | 100 |
| BOD5 của nước thải đã lắng | 1.000 – 1.160 |  | 222,2 – 257,7 | 50 |
| BOD5 của nước thải chưa lắng | 2.160 |  | 480 | 50 |
| Nitơ của các muối amoni (N-NH4) | 260 |  | 57,7 | 10 |
| Phốt phát (PO43-) | 110 |  | 24,4 | 10 |
| Clorua (Cl-) | 330 |  | 73,3 | - |
| Chất hoạt động bề mặt | 60 – 83 |  | 13,3 – 18,4 | 10 |

Ghi chú: (-): Không quy định;

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Nhận xét: Từ kết quả tính toán cho thấy: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong trường hợp chưa qua xử lý đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A).

Nước thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý thải vào nguồn tiếp nhận là kênh Thụy Vân làm gia tăng hàm lượng chất rắn lở lửng, độ đục, độ màu, gia tăng hàm lượng chất hữu cơ, dẫn đến giảm lượng oxy hòa tan trong nước; tăng hàm lượng chất dinh dưỡng và gây ra hiện tượng phú dưỡng, tác động trực tiếp đến các đối tượng sử dụng nước sông để cấp cho tưới tiêu. Nước thải sinh hoạt phát sinh mùi hôi thối gây ô nhiễm không khí. Ngoài ra, nước thải chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, phát sinh bọ gậy, ruồi, muỗi là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy,…

- Nước thải thi công

Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng, nước rửa xe ra vào khu vực dự án. Lượng nước thải loại này phát sinh rất ít, thành phần nước thải chủ yếu là cặn lơ lửng, dầu mỡ. Đặc tính ô nhiễm của các chất thải này là gây cản trở sự khuếch tán oxy vào nước, ảnh hưởng đến cuộc sống các loài thủy sinh.

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời.

- Nước mưa chảy tràn

+ Với tổng diện tích sử dụng đất của khu đô thị khoảng 43,7 ha và khu vực thực hiện dự án là vùng trũng, điểm tụ thủy của các khu vực lân cận & tập trung về Trạm Bơm Tân Xuôi để bơm tiêu thoát nước ra sông Hồng. Do vậy, khi san lấp tạo mặt bằng sẽ làm thay đổi địa hình khu vực, làm mất tính giữ nước, điều tiết nước về trạm bơm & có thể gây ngập úng khu vực, gây ngập úng khu ruộng lúa phía Nam dự án, ảnh hưởng đến năng suất lúa của dân cư.

+ Trong quá trình san lấp, nước mưa sẽ cuốn trôi các chất bẩn trên bề mặt, đồng thời sẽ cuốn theo một lượng dầu mỡ trên bề mặt đất bị rò rỉ ra môi trường từ các phương tiện máy móc trên khu vực thi công làm tăng độ đục, khả năng ô nhiễm nguồn nước mặt, tăng khả năng bồi lắng nguồn tiếp nhận là kênh Thụy Vân.

+ Trong giai đoạn xây dựng hạ tầng, nước mưa chảy tràn sẽ gây xói lở đất, đặc biệt là chỗ đào, đắp đất làm bồi lắng các dòng chảy, gây ô nhiễm nước, nước mưa còn mang theo các chất ô nhiễm ở công trường cùng với nước thải sinh hoạt của công nhân sẽ làm ô nhiễm nước mặt ở vùng thi công dự án. Nước mặt tại khu vực còn có thể bị ô nhiễm do sự cố hoặc rò rỉ xăng dầu, rơi vãi trong quá trình vận chuyển vật liệu đặc biệt là vật liệu lỏng phục vụ cho công trường.

c. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Chất thải rắn sinh hoạt

CTR sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại khu vực thi công (chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nylon,…). Lượng CBCNV làm việc tại công trường là 100 người.

Định mức rác thải phát sinh 0,5kg/người.ngày đối với 100 CBCNV (Nguồn: Lê Anh Dũng, Môi trường trong xây dựng, NXB Xây dựng, 2006). Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng là: 100 x 0,5 = 50 kg/ngày.

Do chất thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ lớn nên có thể bị phân hủy yếm khí nếu thời gian lưu trữ dài. Sản phẩm của quá trình phân hủy này là các khí độc, mùi khó chịu như Metan, Mercaptan, H2S, NH3,… và nước rỉ từ rác. Khi thải vào môi trường, các chất thải này làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, gây ô nhiễm nguồn nước. Nếu lượng rác thải này không được thu gom và xử lý triệt để có thể gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và làm mất mỹ quan khu vực dự án.

- Chất thải rắn xây dựng

CTR xây dựng hay còn gọi là phế thải xây dựng bao gồm: các mẫu sắt, thép, gỗ, gạch vụn,...

Chất thải rắn xây dựng thông thường phát sinh với khối lượng lớn nhưng ít độc hại. Tuy nhiên, nếu quản lý không tốt sẽ là nguồn phát tán bụi vào môi trường rất lớn đặc biệt vào những ngày khô hanh, có gió. Đây cũng là nguồn làm tăng ô nhiễm chất rắn lơ lửng cho nguồn nước mặt trong khu vực khi trời mưa lớn, gây tắc nghẽn dòng chảy, làm mất mỹ quan khu vực.

- Chất thải nguy hại

Trong quá trình thi công Dự án, hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị được thực hiện tại gara chuyên dụng do đó, trên công trường không phát sinh CTNH nguy hại từ quá trình bảo dưỡng các máy móc, thiết bị.

CTNH phát sinh trên công trường chủ yếu là: Găng tay, giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, vỏ hộp sơn...

Lượng CTNH của Dự án phát sinh không nhiều; song cần được thu gom, lưu trữ, tránh rơi vãi ra mặt bằng thi công gây ảnh hưởng đến môi trường nước, đất và không khí trong khu vực Dự án và khu vực xung quanh.

### 3.1.3. Các tác động không liên quan đến chất thải

a. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn và độ rung

Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện và máy móc thi công.

Sử dụng tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi công của “Ủy ban BVMT U.S – Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID” được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3. 12: Mức độ tiếng ồn điển hình của máy móc thi công ở khoảng cách 2m

| TT | Máy móc thiết bị | Mức ồn ở khoảng cách 2m (dBA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào 0,8m3 | 84-92 |
| 2 | Máy đầm dùi | 81-83 |
| 3 | Máy lu bánh hơi 16T | 87-90 |
| 4 | Máy lu bánh thép 10T | 87-90 |
| 5 | Máy nén khí | 66-72 |
| 6 | Máy phun nhựa đường | 71-82 |
| 7 | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A | 66-72 |
| 8 | Máy rải | 71-82 |
| 9 | Máy trộn vữa | 71-82 |
| 10 | Máy ủi | 84-92 |
| 11 | Ô tô tự đổ 10T | 81-83 |
| 12 | Ô tô tưới nước 5m3 | 81-83 |
| 13 | Cần cẩu 6T | 81-83 |
| 14 | Cần trục tháp 25T | 81-90 |
| 15 | Đầm bàn | 83-85 |
| 16 | Máy cắt uốn | 78-86 |
| 17 | Máy đầm đất cầm tay | 71-82 |
| 18 | Máy hàn | 71-82 |

(Nguồn: Ủy ban Bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971)

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh được xác định bằng công thức xác định mức độ ồn tại một điểm cách nguồn x (m) được xác định như sau:

Lp(x) = Lp (xo) + 10 lg (xo/xp) (3.9)

Trong đó:

Lp (xo): Mức ồn cách nguồn 2m (dBA)

xo: xo =2m

Lp(x): Mức ồn tại vị trí tính toán (dBA)

X: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m)

Mức ồn tổng cộng tại một điểm được xác định theo công thức sau đây:

L=10.lg1n100,1Li,dBA (3.10)

Trong đó:

| L | : tổng mức ồn (mức cường độ âm thanh) tại điểm xem xét |
| --- | --- |
| Li | : mức ồn của nguồn i |
| n | : Số nguồn ồn |

Mức ồn phát sinh tại khu vực thi công được đưa ra tại bảng sau:

Bảng 3.13: Mức ồn gây ra do các phương tiện thi công theo khoảng cách

| TT | Tên thiết bị, máy móc | Mức ồn TB của nguồn | Mức ồn TB | Mức ồn ứng với khoảng cách dBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5m | 50m | 100m | 200m | 500m |
| 1 | Máy đào 0,8m3 | 84-92 | 88 | 84,0 | 74,0 | 71,0 | 68,0 | 64,0 |
| 2 | Máy đầm dùi | 81-83 | 82 | 78,0 | 68,0 | 65,0 | 62,0 | 58,0 |
| 3 | Máy lu bánh hơi 16T | 87-90 | 88,5 | 84,5 | 74,5 | 71,5 | 68,5 | 64,5 |
| 4 | Máy lu bánh thép 10T | 87-90 | 88,5 | 84,5 | 74,5 | 71,5 | 68,5 | 64,5 |
| 5 | Máy nén khí | 66-72 | 69 | 65,0 | 55,0 | 52,0 | 49,0 | 45,0 |
| 6 | Máy phun nhựa đường | 71-82 | 76,5 | 72,5 | 62,5 | 59,5 | 56,5 | 52,5 |
| 7 | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A | 66-72 | 69 | 65,0 | 55,0 | 52,0 | 49,0 | 45,0 |
| 8 | Máy rải | 71-82 | 76,5 | 72,5 | 62,5 | 59,5 | 56,5 | 52,5 |
| 9 | Máy trộn vữa | 71-82 | 76,5 | 72,5 | 62,5 | 59,5 | 56,5 | 52,5 |
| 10 | Máy ủi | 84-92 | 88 | 84,0 | 74,0 | 71,0 | 68,0 | 64,0 |
| 11 | Ô tô tự đổ 10T | 81-83 | 82 | 78,0 | 68,0 | 65,0 | 62,0 | 58,0 |
| 12 | Ô tô tưới nước 5m3 | 81-83 | 82 | 78,0 | 68,0 | 65,0 | 62,0 | 58,0 |
| 13 | Cần cẩu 6T | 81-83 | 82 | 78,0 | 68,0 | 65,0 | 62,0 | 58,0 |
| 14 | Cần trục tháp 25T | 81-90 | 85,5 | 81,5 | 71,5 | 68,5 | 65,5 | 61,5 |
| 15 | Đầm bàn | 83-85 | 84 | 80,0 | 70,0 | 67,0 | 64,0 | 60,0 |
| 16 | Máy cắt uốn | 78-86 | 82 | 78,0 | 68,0 | 65,0 | 62,0 | 58,0 |
| 17 | Máy đầm đất cầm tay | 71-82 | 71-82 | 76,5 | 72,5 | 62,5 | 59,5 | 56,5 |
| 18 | Máy hàn | 71-82 | 71-82 | 76,5 | 72,5 | 62,5 | 59,5 | 56,5 |
| Mức ồn trung bình |  |  |  | 78,8 | 68,8 | 65,8 | 62,8 | 58,8 |
| Mức ồn tổng cộng |  |  |  | 90,0 | 80,0 | 77,0 | 74,0 | 70,0 |
| QCVN 26:2010/BTNMT: Độ ồn khu vực thông thường 70dBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thông tư số 24/2016/TT-BYT: Mức ồn tại nơi làm việc (8h): 85dBA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

Nhận xét:

- Theo QCVN 26:2010/BTNMT: mức ồn trung bình vượt quy chuẩn 8,8dBA ở khoảng cách 5m; mức ồn tổng cộng vượt từ 4 – 20dBA khoảng cách 5 – 200m.

- Theo QCVN 24:2016/BYT mức ồn trung bình tại mọi khoảng cách đều nằm trong giới hạn cho phép; mức ồn tổng cộng vượt quy chuẩn 5dBA tại khoảng cách nguồn 5m.

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu tác động đến CBCNV làm việc tại khu vực thi công và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của dân cư xung quanh.

Tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người dẫn đến các biểu hiện xấu về mặt tâm lý, sinh lý và thậm chí cả bệnh lý, là một trong các nguyên nhân gây ra căn bệnh thần kinh, đau đầu, tăng huyết áp, mất ngủ, giảm trí nhớ, tác động xấu đến thính giác, làm tổn thương chức năng thính. CBCNV làm việc trong thời gian dài chịu tác động bởi tiếng ồn là nguyên nhân dẫn đến mất tập trung dẫn đến tai nạn lao động.

Phạm vi tác động: trong và xung quanh khu vực dự án bán kính 50-100m

Mức độ tác động: lớn

b. Tác động do độ rung

Rung động trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các loại phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị.

Để đánh giá độ rung theo khoảng cách sử dụng công thức của Hiệp hội xây dựng cầu đường Thụy Sỹ như sau:

Lv (D) = LV (1m) – 30*log(D)

Trong đó: Lv (D): Mức rung của thiết bị ở khoảng cách Dm

LV (1m): Mức rung của thiết bị ở khoảng cách 1m

D: Khoảng cách tính bằng m từ nguồn gây rung.

Bảng 3. 14: Giới hạn rung của các thiết bị

| Stt | Thiết bị thi công | Mức rung, dB |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nguồn rung cách 1m | Nguồn rung cách 3m |
| 1 | Xe lu | 58 | 43,7 |
| 2 | Máy đầm | 87 | 72,7 |
| 3 | Máy ủi | 87 | 72,7 |
| 4 | Máy kéo | 87 | 72,7 |
| 5 | Máy lát đường | 87 | 72,7 |
| 6 | Xe tải 15T | 86 | 71,7 |
| 7 | Xe tưới nước | 58 | 43,7 |
| 8 | Máy bơm nước | 87 | 72,7 |
| QCVN 27:2010/BTNMT (Khu vực thông thường, 6h - 21h): 75dB |  |  |  |

(Nguồn: D.J.Martin. 1980, J.F. Wiss. 1974, J.F. Wiss. 1967, David A. Towers. 1995)

Kết quả ở bảng trên cho thấy khoảng cách ≥3m mức rung đảm bảo giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT, do vậy đối tượng chịu tác động bởi độ rung chủ yếu là công nhân làm việc trực tiếp với máy thi công trên công trường. Các hộ dân xung quanh dự án chịu tác động không đáng kể. Đối với các tuyến giao thông vận chuyển như QL32C và tuyến đường KCN Thụy Vân tại nút giao phía Tây Bắc cách xa khu vực thi công nên không ảnh hưởng.

Phạm vi tác động: trong và xung quanh khu vực dự án bán kính 50-100m

Mức độ tác động: trung bình

c. Các tác động đến kinh tế - xã hội

* Tác động tiêu cực:

- Các hoạt động của dự án làm gia tăng mật độ giao thông trong khu vực ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ hệ thống đường xá, cầu cống; đồng thời còn gây cản trở giao thông và lối đi lại của người dân trên các tuyến đường ra vào khu vực dự án.

- Ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường của các hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường giao thông vào khu vực dự án do ảnh hưởng của khí bụi, tiếng ồn.

- Ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực do tập trung đông công nhân từ địa phương khác đến làm việc.

- Việc tập trung nhiều người từ nơi khác đến cũng là nguyên nhân để nảy sinh các ổ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Các dịch bệnh trên đều chứa đựng nhiều tiềm ẩn bùng phát.

- Khu vực thực hiện dự án gần khu dân cư, với việc thi công các công trình sẽ có khả năng gây bụi, chất thải rắn phát tán sang khu vực dân cư.

* Tác động tích cực:

- Tạo công ăn, việc làm một cách trực tiếp hay gián tiếp cho người dân địa phương (khoảng 100 lao động).

- Kích thích các ngành thương mại, dịch vụ phát triển tại khu vực.

c.  Các tác động đến giao thông khu vực

Trong giai đoạn thi công xây dựng, Chủ dự án sử dụng các xe tải loại 10 tấn phục vụ cho việc vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án. Ngoài ra còn có xe máy của công nhân ra vào công trường. Hoạt động của xe tải, xe máy ra vào dự án sẽ gây ra các tác động tiêu cực về giao thông khu vực. Các tác động từ quá trình này gồm:

- Gây ùn tắc giao thông cục bộ tại cổng ra vào dự án và có khả năng gây ùn tắc kéo dài trên tuyến đường ra vào dự án, tuyến đường vận chuyển là QL32C.

- Có khả năng gây tai nạn giao thông.

- Gây hư hỏng tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án, gia tăng nguy cơ sụt lún nền đường, gây hư hỏng mặt đường tạo thành các ổ gà và từ đó gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

* Tác động do hoạt động thi công dự án đến kênh Thụy Vân

Hiện tại, trong phạm vi khu đất có một đoạn kênh dẫn nước từ kênh Thụy Vân phía Nam dự án dẫn nước về các ruộng lúa trong khu vực dự án. Các kênh mương này có nhiệm vụ dẫn và thoát nước ở khu vực dự án nhằm tránh ngập cho khu vực dự án. Trong quá trình thi công xây dựng dự án, đoạn kênh mương tiêu thoát nước nội đồng sẽ được san lấp để hoàn thiện mặt bằng phục vụ thi công xây dựng các hạng mục công trình. Hoạt động lấp các mương tưới tiêu làm chia cắt địa hình từ đó gia tăng khả năng ngập úng cho các vùng xung quanh. Ngoài ra, việc vận chuyển bùn, đất có thể gây ra ngăn dòng chảy tạm thời, suy giảm chất lượng nước, độ đục tăng ảnh hưởng đời sống hệ thủy sinh, ảnh hưởng đến chất lượng nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

d. Tác động đến sức khỏe cộng đồng

* Sức khoẻ công nhân

Trong giai đoạn thi công có thêm nhiều công nhân xây dựng và dân di cư tự do đến khu vực dự án.

Trong giai đoạn này, tai nạn lao động cũng có rủi ro xảy ra nếu không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn lao động và an toàn giao thông.

Công nhân có thể nhiễm dịch bệnh thông thường trên địa bàn bao gồm cúm, thủy đậu, sởi, đau mắt đỏ…

* Sức khoẻ cộng đồng

Đối với người dân sống xung quanh khu vực dự án có thể bị tác động bởi bụi, các chất khí độc hại và tiếng ồn trong thời gian thi công xây dựng. Các hộ dân ở ven tuyến đường vận chuyển và xung quanh khu vực công trường thi công sẽ là những đối tượng chịu tác động lớn nhất.

Các điều kiện sinh hoạt, vệ sinh và các hạ tầng xã hội khác có thể bị gián đoạn trong giai đoạn thi công sẽ gây gia tăng nguy cơ về an toàn sức khỏe và dịch bệnh trong các cộng đồng dân cư vùng dự án.

## 3.2. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn vận hành công trình

Bảng 3.15: Nguồn, đối tượng, quy mô tác động trong giai đoạn vận hành

| TT | Nguồn gây tác động | Hoạt động của Dự án | Đối tượng tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nguồn tác động liên quan đến chất thải |  |  |
| 1 | Môi trường không khí |  |  |
| 1.1 | Bụi, khí thải | - Bụi phát sinh từ hoạt động giao thông ra vào dự án - Mùi từ hệ thống thoát nước thải, trạm XLNT và khu tập kết rác thải | - Môi trường không khí - Môi trường nước - Người dân sống gần khu vực dự án |
| 2 | CTR |  |  |
| 2.1 | CTR thông thường | - Chất thải của người dân sinh sống tại dự án, của khách vãng lai - Hoạt động của khu vực khác như: dịch vụ thương mại, trường học | - Môi trường đất, nước, không khí - Người dân sống gần khu vực dự án |
| 2.2 | CTNH |  |  |
| 3 | Nước thải |  |  |
| 3.1 | Nước thải sinh hoạt | Hoạt động sinh hoạt của người dân sinh sống tại khu vực dự án, khách vãng lai… | - Môi trường nước - Môi trường đất - HST trong nước |
| 3.3 | Nước mưa chảy tràn | Nước mưa chảy tràn trên bề mặt |  |
| II | Nguồn tác động không liên quan đến chất thải |  |  |
| 1 | Tiếng ồn | - Từ các phương tiện giao thông | - Người dân sống xung quanh dự án - Đường giao thông của khu vực |
| 2 | Kinh tế - xã hội | - Hoạt động của dự án |  |
| 3 | Giao thông | - Tăng lượng phương tiện giao thông |  |

### 3.2.1. Các tác động liên quan đến chất thải

a. Tác động do bụi và khí thải

- Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông

Khi dự án đã hoàn thiện và được đưa vào khai thác, sử dụng, người dân sống trong dự án sẽ sử dụng các phương tiện cá nhân như ô tô, xe gắn máy để đi lại.

Quy mô dân số của dự án ước tính khoảng 6500 người. Ước tính trung bình 70% dân số mỗi người sở hữu 01 phương tiện cá nhân và 20% trong số đó là ô tô thì tổng số phương tiện ra vào khu vực dự án trong 1 ngày là: 5960 xe máy và 490 ô tô.

Ước tính mỗi phương tiện chạy khoảng 1,5km, tương ứng với tổng quãng đường các phương tiện di chuyển được như sau:

- Tổng quãng đường xe máy đi: S= 5960x1,5km= 8940km

- Tổng quãng đường ô tô đi: S=490x1,5=735km

Định mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe máy khoảng 0,01 lít/km, ô tô khoảng 0,1 lít/km

- Lượng xăng xe máy tiêu thụ là 33,9 lít/ ngày

- Lượng xăng xe ô tô tiêu thụ là: 88,5 lít/ngày

- Tổn lượng nhiên liệu cần dùng là: 122,4 lít/ngày

Các phương tiện này chủ yếu sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch là xăng và dầu Diezel, do đó khi hoạt động chúng sẽ phát thải vào không khí xung quanh khí thải chủ yếu gồm bụi, NOx, CO, SOx,VOC… Nguồn ô nhiễm này thuộc loại phân tán, nên khó kiểm soát được, tải lượng phát thải các khí biến đổi theo không gian và thời gian.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do đốt nhiên liệu của Tổ chức Y tế thế giới thì trung bình mỗi ngày lượng khí thải vào môi trường khu vực do hoạt động giao thông được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3. 16: Tải lượng ô nhiễm không khí giao thông

| STT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/lít) | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,005 | 0,562 |
| 2 | SO2 | 0,00625 | 0,765 |
| 3 | NO2 | 0,01 | 1,224 |
| 4 | CO | 0,075 | 9,18 |

Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ các phương tiện giao thông cụ thể như sau:

Bảng 3. 17: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ phương tiện giao thông

| STT | Chất ô nhiễm | Nồng độ (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,0078 | 0,3 |
| 2 | SO2 | 0,0106 | 0,35 |
| 3 | NO2 | 0,017 | 0,2 |
| 4 | CO | 0,1275 | 30 |

Ghi chú: Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) x 106/24/V; với V là thể tích vùng bị tác động.

Tuyến đường hoạt động giao thông trung bình là 1,5km tính từ trung tâm dự án: S = 1,5km (lấy tầm ảnh hưởng là 100m từ tâm đường, chiều cao khu vực ảnh hưởng là 20m thì thể tích vùng không khí ảnh hưởng là =1500*100*20=3.000.000 m3).

Theo kết quả tính toán thì nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải thấp hơn Quy chuẩn Việt Nam cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Nên hoạt động này không làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong khu vực và vùng lân cận.

b. Tác động do nước thải

- Nước thải sinh hoạt

Theo tính toán tại chương 1, lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án trong giai đoạn vận hành thương mại lớn nhất là 1323 m3/ngày đêm.

Nguồn nước thải này chứa một lượng khá lớn các chất gây ô nhiễm như cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi trùng. Sự tích lũy nước thải trên mặt đất và trong lòng đất, ở các nguồn nước mặt  gây ô nhiễm môi trường xung quanh và cả khí quyển. Đó là nguyên nhân sinh ra các bệnh dịch, truyền nhiễm.

Nước thải sinh hoạt mang theo một lượng lớn các chất hữu cơ, các loại vi khuẩn (E.Coli, virus, trứng giun sán,…). Ngoài ra, trong nước thải còn có chứa các chất dinh dưỡng khác như NH4+, PO43-, là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận nước thải như gây ra hiện tượng phú dưỡng.

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh không lớn, tuy nhiên sẽ được thu gom và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải công suất 1500 m3/ngày đêm ở phía Đông Nam dự án để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

- Đánh giá tác động của nước thải tới nguồn tiếp nhận:

+ Tác động của chất rắn lơ lửng (TSS): chất rắn lơ lửng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thuỷ sinh do làm tăng độ đục của nguồn nước, làm giảm năng suất sinh học và gây bồi lắng cho nguồn tiếp nhận.

+ Tác động của các chất dinh dưỡng: các chất dinh dưỡng gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng tới chất lượng nước và sự sống của sinh vật thuỷ sinh.

+ Tác động của chất hữu cơ (COD và BOD5): hàm lượng các chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân huỷ được xác định gián tiếp qua COD và BOD5. Ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ.

+ Tác động của dầu mỡ: là chất lỏng khó tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ. Dầu mỡ có độc tính cao và tương đối bền vững trong môi trường nước.

Các loài thuỷ sinh và cây ngập nước dễ bị chết do dầu mỡ ngăn cản quá trình hô hấp và quang hợp.

+ Tác động của các vi khuẩn gây bệnh: Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân gây ra các bệnh thương hàn, phó thương hàn, tả, lỵ,…

- Tác động do nước mưa chảy tràn

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn của khu vực dự án được xác định tương tự như ở giai đoạn thi công xây dựng, tuy nhiên giai đoạn này dự án đã hoàn thiện, nước mưa chảy trên mái và sân bằng bê tông là chính.

♦ Tác động đến khả năng thoát nước mặt của khu vực:

Khi Dự án hình thành, sẽ làm mất nơi tiêu thoát nước, gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của khu đô thị. Ngoài ra, nước mưa chảy tràn còn cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng gây ảnh hưởng đến nguồn nước.

♦ Tác động đến trạm bơm Tân Xuôi:

Khi dự án chưa triển khai, khu ruộng trũng và ao đầm đóng vai trò khá lớn trong việc giữ nước, điều tiết và chống ngập úng vào mùa mưa. Tuy nhiên, sau khi hình thành khu đô thị, hầu hết mặt bằng đều được bê tông hóa, trạm bơm Tân Xuôi sẽ phải tiếp nhận và điều tiết toàn bộ lượng nước mưa của khu vực dự án và khu dân cư lân cận, nếu như công suất trạm bơm không đủ lớn sẽ có thể gây ra tình trạng quá tải, vỡ hồ chứa nước, gây thiệt hại về kinh tế, đồng thời kéo theo các sự cố gây ngập lụt cho khu dân cư phía trong đê.

Trong khu vực dự án được bố trí thi công xây dựng 03 hồ điều hòa để tiếp nhận nước mưa, điều tiết lượng mưa xả ra và giảm tải cho trạm bơm.

c. Tác động do chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt

Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ (rau thừa, vỏ hoa quả, thức ăn thừa,...). Giấy thải và các loại phế thải từ quá trình sinh hoạt của các hộ dân. Các thành phần khó phân huỷ như: Bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, thuỷ tinh, kim loại,... Rác thải sinh có thể gây mất mỹ quan khu vực và có thể tạo ra mùi hôi thối trong Khu dân cư do sự phân hủy các chất hữu cơ có trong rác thải nếu chúng không được thu gom và xử lý. Nước mưa chảy tràn kéo theo rác thải sinh hoạt gây tắc nghẽn hệ thống cống, rãnh thoát nước gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống của người dân. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến chất lượng nước và hệ thủy sinh tại các thủy vực xung quanh.

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải

Lượng bùn sinh ra hàng ngày tại trạm XLNT tập trung phụ thuộc vào đặc tính của nước thải, tuổi thọ của bùn và hệ số phân hủy nội bào... Lượng bùn sinh ra hàng ngày tại trạm XLNT tập trung phụ thuộc vào đặc tính của nước thải, tuổi thọ của bùn và hệ số phân hủy nội bào... Tổng khối lượng bùn được tính theo công thức:

G = Q*(0,8*SS+0,3*S)*10-3

Trong đó:

Q: Lưu lượng nước thải cần xử lý: lấy lớn nhất là 1500 (m3/ngày)

SS: Hàm lượng cặn lơ lửng (mg/l) (SS = TSS + TDS = 245mg/l + 694 mg/l = 939 mg/l).

S: Lượng BOD5 trong nước thải (mg/l) (S = 117,4mg/l)

Như vậy, lượng bùn thải phát sinh hàng ngày tại dự án như sau:

G=1500*(0,8*939+0,3*117,4)*10-3 = 1.180 kg/ngày

d. Tác động do chất thải nguy hại

CTNH phát sinh từ các hoạt động của dân cư, các hoạt động công cộng chủ yếu gồm dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, pin, ắc quy thải, than hoạt tính thải...

- Đánh giá tác động

Chất thải nguy hại trong quá trình vận hành nhà máy nếu không được kiểm soát hợp lý sẽ gây ra nhiều tác động tới môi trường và sức khỏe người lao động.

Tác động tới môi trường dễ nhận thấy nhất là làm mất mỹ quan, tạo nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước ngầm, môi trường nước mặt và tăng cao nguy cơ cháy nổ.

Chất thải nguy hại nếu không được quản lý và lưu giữ đúng quy định, có khả năng phát tán vào môi trường đất, nước, không khí theo nước mưa hoặc gió tác động xấu tới sức khỏe con người và hệ sinh thái trong khu vực. Vì vậy, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất sẽ được thu gom, phân loại và đưa đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

### 3.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn

Tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải của chính người dân trong khu đô thị, ngoài ra còn có một số loại phương tiện vận tải qua lại khác, các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau.

Tiếng ồn từ các hoạt động này khi lan truyền trong môi trường không khí, tiếng ồn sẽ bị môi trường này hấp thụ theo mô hình (*) và giảm dần cường độ theo khoảng cách.

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x) (*)

Trong đó:

- LP(x0) : mức ồn cách nguồn 1m, lấy khoảng 90 (dBA)

- x0: x0 = 1m;

- LP(x) : mức ồn tại vị trí tính toán (dBA);

- x: khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m).

Mức ồn tổng cộng tại một điểm được xác định theo công thức sau đây:

L = 10.lg, dBA

Trong đó:

- L 	: tổng mức ồn (mức cường độ âm thanh) tại điểm xem xét;

- Li 	: mức ồn của nguồn i;

- n 	: số nguồn ồn.

Bảng 3. 18: Sự thay đổi độ ồn theo khoảng cách

| x(m) | 1 | 50 | 100 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ ồn (dBA) | 90 | 56,02 | 50 | 33 |
| QCVN 24:2016/BYT (dBA) | 85 |  |  |  |

Nếu ước tính độ ồn tại nguồn phát sinh là 90dBA thì độ ồn lan truyền trong không gian tính theo khoảng cách như bảng trên.

Tác động do tiếng ồn đối với sức khoẻ của người dân trong khu vực dự án có thể gây mệt mỏi thính giác, tăng nhịp thở, viêm dạ dày, giảm dịch vị, tăng nhịp tim, mỏi cơ bắp, rối loạn tiền đình…

Mức ồn phát sinh từ hoạt động của khu thương mại dịch vụ như nhà hàng, khu trung bày giới thiệu sản phẩm,... có mức ồn không ổn định và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên mức ồn có thể hạn chế.

#### b. Tác động đến kinh tế - xã hội

* Tác động tích cực

Việc triển khai hoạt động của dự án đem lại các lợi ích kinh tế - xã hội như:

- Cảnh quan và môi trường khu vực sẽ có những thay đổi rõ nét, người dân có điều kiện thụ hưởng chất lượng sống cao hơn, vệ sinh môi trường tốt hơn. Qua đó nhận thức và ý thức về bảo vệ môi trường của người dân sẽ được nâng cao rõ rệt.

- Với sự đầu tư đồng bộ của dự án, mỹ quan khu vực được nâng cao, điều kiện môi trường đảm bảo bền vững, giao thông giữa các khu vực và vùng lân cận sẽ rất thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển về kinh doanh thương mại và dịch vụ, tạo môi trường ổn định,… qua đó sẽ là động lực để địa phương phát triển toàn diện về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, đến giáo dục, mức sống của người dân sẽ được cải thiện đáng kể, kinh tế phát triển góp phần làm tăng GDP của địa phương.

* Tác động tiêu cực

- Việc gia tăng dân số cơ học trong khu vực có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp trong việc ổn định văn hoá và trật tự an ninh tại khu vực dự án. Nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số các hoạt động thiếu lành mạnh như ma tuý, mại dâm, trộm cướp tài sản...

- Tập trung nhiều người là nguyên nhân nảy sinh và lây lan các dịch bệnh, tệ nạn xã hội, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

- Sự gia tăng mạnh mẽ các phương tiện GTVT đường bộ sẽ làm tăng các vụ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sự an toàn của nhân dân sinh sống dọc đường và lưu thông trên đường.

Nhìn chung: Tác động tới môi trường giai đoạn này phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của các hộ dân. Vì vậy, cần có các biện pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân trong giai đoạn này.

c. Tác động đến các công trình hạ tầng kỹ thuật và an sinh xã hội

- Tác động đến cuộc sống dân cư khu vực xung quanh: Khi dự án đi vào hoạt động, việc tập trung thêm khoảng gần 6.500 người dân sinh sống thường xuyên cũng như một khối lượng khách ra vào sẽ tác động đến cuộc sống của dân cư địa phương.

- Tác động đến hạ tầng giao thông của thành phố: Số lượng người tăng đồng nghĩa với số lượng phương tiện giao thông tăng sẽ gây sức ép đến hạ tầng giao thông, có thể gây xuống cấp đường và ách tắc giao thông, đặt biệt là vào giờ cao điểm.

- Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để mở hàng quán, điểm đỗ xe trái phép: Một số khu vực cư dân xung quanh thường lợi dụng khách tập trung đông tại công trình để mở các hàng quán, điểm trong xe trái quy định để kiếm lời các nhân và gây tình trạng lộn xộn, mất an toàn và trật tự đô thị.

- Tác động đến hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường: Dân số tăng cũng đồng nghĩa với việc tăng khối lượng chất thải thải ra môi trường và gây áp lực lên nguồn tiếp nhận và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, khu đô thị là nơi được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dân cư khu đô thị có trình độ dân trí cao và đời sống văn minh nên các tác động tới môi trường xung quanh được giảm thiểu hơn so với khu dân cư theo hình thức làng xóm truyền thống.

## 3.3. Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án

### 3.3.1. Trong giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thi công xây dựng dự án

a. Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng các công trình của  dự án mà nguyên nhân có thể từ:

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị kỹ thuật trong quá trình thi công (sơn, xăng, dầu DO…) là các nguồn gây cháy nổ, khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về con người, vật chất và môi trường xung quanh.

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công xây dựng có thể là nguyên nhân gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ…, gây thiệt hại lớn về kinh tế, thậm chí có thể gây tai nạn lao động cho công nhân vận hành.

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì, đun …) có thể gây ra cháy, nổ hay tai nạn lao động nếu không có ý thức và biện pháp phòng ngừa kịp thời.

- Ý thức bất cẩn trong sử dụng lửa của cán bộ công nhân thi công công trình (hút thuốc lá, đun nấu …) có thể gây cháy và gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản.

b. Sự cố tai nạn lao động và tại nạn giao thông

- Tai nạn giao thông: Các phương tiện giao thông vận tải hoạt động trên công trường với lưu lượng tương đối nhỏ, tuy nhiên sự cố về tai nạn giao thông cũng có nhiều khả năng xảy ra nếu không có biện pháp quản lý tốt.

- Tai nạn lao động: Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra bất ngờ trong nhiều tình huống. Công nhân xây dựng là đối tượng chịu các rủi ro về tai nạn nghề nghiệp tại các công trường xây dựng. Làm việc gần các máy móc tải trọng lớn, các cần cẩu… là các yếu tố gây mất an toàn. Mức độ và tần suất xảy ra các tai nạn nghề nghiệp sẽ càng cao nếu các quy định về an toàn lao động không được thực hiện, các phương tiện xây dựng không được bảo dưỡng thường xuyên hoặc khi công nhân xây dựng không được đào tạo về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động. Một số dạng tai nạn lao động có thể được tóm tắt như sau:

- Công việc xây dựng, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với mật độ xe, tiếng ồn, độ rung cao có thể gây ra các tai nạn lao động…;

- Do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công cũng có thể gây tai nạn đáng tiếc.

c. Sự cố sạt lở, ngập úng

Khối lượng đất dùng san nền của dự án tương đối lớn, diễn ra trong khoảng thời gian dài nên sẽ có khả năng gây ra các sự cố bồi lắng, sạt lở trong quá trình này, cụ thể như sau:

- Sự cố sạt lở: Xảy ra tại những vị trí thi công san nền có độ cao chênh lệch lớn. Sự cố có thể xảy ra do thực hiện sai biện pháp thi công hoặc do trời mưa. Sự cố sạt lở khi xảy ra sẽ để lại các hậu quả về con người, về tài sản và làm giảm tiến độ thi công.

- Sự cố bồi lắng: Trong quá trình san nền, nếu các biện pháp thoát nước không tốt sẽ gây hiện tượng bồi lắng cho hệ thống thoát nước mưa tại khu vực, gây ngập úng.

- Sự cố ngập úng: trong giai đoạn thi công do khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước mưa chảy tràn, do đó không tránh khỏi ngập úng cục bộ tại khu vực dự án mỗi khi có trận mưa lớn xảy ra. Vì vậy chủ đầu tư cần có các biện pháp khắc phục sự cố trên nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới các hoạt động thi công và các khu vực xung quanh khu vực Dự án.

### 3.3.2. Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

a. Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong giai đoạn vận hành dự án từ các nguyên nhân:

- Cháy nổ do chập điện tại trạm biến áp, cháy nổ do chập điện tại hệ thống cấp điện cho các hộ dân cư trong khu vực;

- Sự cố cháy nổ do sét đánh;

- Ý thức bất cẩn trong sử dụng lửa (hút thuốc lá, đun nấu …)

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra. Tuy nhiên nếu sự cố này xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến con người, tài sản và môi trường khu vực.

b. Sự cố tai nạn giao thông

Khi khu đô thị đi vào hoạt động sẽ có nhiều phương tiện ra vào, ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện GTVT hoạt động trên tuyến đường nội thị. Tai nạn giao thông hoàn toàn có khả năng xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản. Do đó, tại các điểm giao cắt giao thông trong khu đô thị nếu không có các biện pháp tổ chức và quản lý giao thông sẽ làm gia tăng sự cố giao thông và tại nạn giao thông.

c. Sự cố vỡ đường ống cấp nước

Với lưu lượng cấp nước cho khu đân cư trong một ngày là tương đối lớn, vì vậy sự cố đường ống cấp nước bị rò rỉ hoặc vỡ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh hoạt của người dân, đồng thời thiệt hại về kinh tế.

d. Sự cố đối với công trình BVMT

Dự án với trạm xử lý nước thải công suất là 1500 m3/ngày đêm, quá trình hoạt động của trạm có thể phát sinh sự cố làm ngưng hoạt động toàn bộ hệ thống hoặc hệ thống hoạt động không hiệu quả dẫn đến nước thải  đầu ra không  đạt tiêu chuẩn thiết kế, rò rỉ, tràn nước thải ra môi trường xung quanh. Sự cố này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước mặt khu vực, ảnh hưởng đến chất lượng đất và mỹ quan khu vực.

Khi xảy ra sự cố, HTXLNT có thể phải ngừng hoạt động để tiến hành khắc phục. Các sự cố khi xảy ra có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép.

f. Sự cố về bão lụt, sấm sét

Trong mùa mưa bão, công trình không thể tránh khỏi những tác động do nước mưa, sấm sét gây chập điện, gây cháy, sụt lún, nứt vỡ các công trình,…. Do vậy, chủ Dự án sẽ có những biện pháp hạn chế và khắc phục những tác động xấu đến các công.

3.4. Một số biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó  rủi ro, sự cố của dự án

3.4.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng

### 3.4.1.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị

a. Đối với các tác động do chiếm dụng đất

Trước khi triển khai thực hiện, Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương phường Minh Phương và xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì thành lập Hội đồng GPMB. Tiến hành khảo sát, đo vẽ chi tiết hiện trạng sử dụng đất, các công trình trên đất và làm việc với các cấp chính quyền địa phương và các hộ dân trong khu vực Dự án để thống nhất và thực hiện phương án bồi thường theo đơn giá quy định.

- Hình thức đền bù: bằng tiền mặt.

- Biện pháp ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp

Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động Chủ dự án tuyển dụng lao động địa phương vào các khâu làm việc không đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân khu vực.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do bom mìn tồn dư trong chiến tranh

Phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành rà phá bom mìn trước khi phát quang thực vật. Dự kiến là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Quốc phòng có đủ năng lực.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ được thực hiện theo đúng QCVN 01:2012/BQP – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ. Treo biển cảnh báo tại những khu vực rà phá có thể gây nguy hiểm cho người dân khi tiếp cận.

c. Biện pháp giảm thiểu các tác động do di dời mộ

Nhằm mục đích hạn chế các tác động xã hội tiêu cực do di dời các ngôi mộ, chủ dự án áp dụng biện pháp sau:

- Thông báo sớm: thông báo sớm thời gian GPMB cho thân nhân các ngôi mộ để họ tiến hành các lễ nghi cần thiết trong việc thực hiện di dời các mộ. Làm công tác tư tưởng để người dân tự nguyện thực hiện công việc này.

- Bồi thường, hỗ trợ: bồi thường và hỗ trợ kinh phí hợp lý cho việc di dời, vận chuyển, chôn cất tại khu vực mộ mới.

- Thực hiện xử lý chất thải từ di dời các ngôi mộ phù hợp với tâm linh.

d. Giảm thiểu tác động do dọn dẹp, phát quang thực vật, tác động đến hệ sinh thái

- Chỉ tiến hành phát quang thực vật trong phần diện tích Dự án.

- Lượng sinh khối phát sinh thuê đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Thông báo cho các hộ dân bị chiếm dụng đất có kế hoạch tận thu cây trồng trên đất để giảm thiểu tối đa lượng sinh khối phát sinh.

3.4.1.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải

* Giảm thiểu bụi từ quá trình san nền

- Khối lượng đất hữu cơ nạo vét từ dự án sẽ được tập kết lại để sử dụng trồng cây xanh trong khuôn viên. Đất sẽ được đánh đống nhằm giảm sự phát tán bụi do gió cuốn.

- Lắp đặt, xây dựng tường rào bằng tôn (cao khoảng 2,5m) dọc theo ranh giới của dự án để hạn chế bụi phát tán từ công trường tới các khu dân cư gần khu đất dự án;

- San lấp đến đâu lu lèn đến đó để tăng độ gắn kết của các thành phần trong đất, nhờ đó hạn chế được lượng bụi phát từ mặt đất bị cày xới.

- Công nhân dùng vòi phun nước trực tiếp lên bề mặt các khu vực san nền, đào đắp vào thời điểm nắng to và nhiều gió với tần suất 1-2 lần/ngày.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để bố trí lịch thi công phù hợp, hạn chế thi công vào ngày có gió lớn.

- Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động.

- Phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị thi công được bố trí khu vực hợp lý. Tránh tập trung nhiều máy móc thiết bị tại 1 vị trí.

*  Biện pháp giảm thiểu tác động do phương tiện vận chuyển

- Sử dụng phương tiện giao thông đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu và đất san nền không chở quá tải, nắp ben đóng kín hoặc phủ bạt kín tránh rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường.

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các phương tiện và máy móc thi công định kỳ tại các gara trên địa bàn.

-  Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực Dự án.

-  Tưới ẩm đường các tuyến giao thông.

- Quy định tốc độ ra vào khu vực công trường 5-10km/h. Bố trí gờ giảm tốc và biển hạn chế tốc độ, đặt biển báo hiệu công trường đang thi công.

- Tại khu vực cổng ra vào bố trí cầu rửa xe diện tích 20m2.

- Tăng cường bảo dưỡng (trung bình 3 tháng/1lần) và đánh giá chất lượng khí thải của xe, khuyến khích việc không sử dụng xe đã quá niên hạn sử dụng, sử dụng động cơ tua bin khí, động cơ điện,...

* Biện pháp giảm thiểu hơi nhựa đường

- Nhựa đường đảm bapr chất lượng, được chứa trong các xe bồn hiện đại.

- Đảm bảo quy trình an toàn khi thi công trải nhựa đường. Không thi công trong lúc trời mưa vì không đảm bảo độ ẩm và dễ dẫn đến tình trạng nước mưa cuốn theo các chất rơi vãi vào nguồn nước và các khu vực lân cận.

- Trong quá trình thi công thảm nhựa đường, khi tiếp xúc với nhựa đường nóng nguy cơ lớn nhất là bỏng do nhiệt độ cao của nhựa đường. Vì vậy người lao động phải sử dụng các trang bị bảo hộ lao động thích hợp.

- Người lao động phải được huấn luyện và trang bị tốt kiến thức về quy trình vận hành an toàn để tránh các trường hợp bất cẩn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

* Biện pháp giảm thiểu khí thải từ công đoạn hàn cắt kim loại

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp tham gia hàn: kính hàn, găng tay, mũ và quần áo bảo hộ lao động.

- Yêu cầu công nhân hàn chấp hành đúng nội quy công trường an toàn lao động.

- Sử dụng các loại que hàn theo đúng quy định và mục đích sử dụng.

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải

* Nước thải sinh hoạt

Tại khu vực Dự án không bố trí ăn ở cho CBCNV thi công, nhà thầu và Chủ dự án tuyển dụng chủ yếu là lao động địa phương có điều kiện tự túc ăn ở để giảm thiểu tối đa lượng CTR, nước thải sinh hoạt phát sinh.

Bố trí 01 bốt container phục vụ trông coi máy móc thiết bị và nghỉ giữa giờ của công nhân và 04 nhà vệ sinh di động 2 ngăn tại công trường thi công.

Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom bằng nhà vệ sinh di động, nước và bùn thải từ nhà vệ sinh sẽ được thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định với tần suất thu gom 1 lần/tuần; đảm bảo không xả nước thải ra ngoài môi trường gây ô nhiễm.

Định kỳ nạo vét hệ thống rãnh thoát nước và hố lắng tạm với tần suất 1 tháng/lần. Bùn nạo vét được vận chuyển xử lý theo đúng quy định.

*Nước thải thi công xây dựng

Nước thải trên công trường gồm nước rửa xe, máy móc, thiết bị,... lượng nước thải này chủ yếu bị lẫn đất cát, thành phần chất rắn lơ lửng cao.

Tại cổng ra của công trường của dự án sẽ bố trí 01 cầu rửa xe. Các phương tiện đi ra khỏi công trường được công nhân phun rửa xe. Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa xe, thiết bị thi công được thu gom vào 2 bể lắng có thể tích 5m3/bể. Nước thải được lọc dầu, bằng lớp vải thấm lọc dầu. Lớp vải thấm lọc dầu được thay định kỳ khoảng 3-4 tuần/lần và được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định về chất thải nguy hại. Định kỳ 2 tuần/lần thực hiện nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước hoặc khi bùn cặn lắng từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy. Nước thải sau khi xử lý được tận dụng lại để rửa xe, không thải ra môi trường. Bùn lắng sau khi được nạo vét sẽ ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đến bãi thải theo đúng quy định.

* Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn

- Chủ đầu tư sẽ thực hiện phương pháp thi công cuốn chiếu, song song, vừa san nền, vừa thực hiện xây dựng hạ tầng giao thông, thoát nước. Trong quá trình san nền và đặc biệt là vào mùa mưa, để đảm bảo thoát nước sẽ đào rãnh thoát nước xung quanh ranh giới dự án. Trong trường hợp không chảy tự nhiên được hoặc không kịp thoát, công ty sẽ sử dụng máy bơm tùy theo vị trí bị ngập.

- Ưu tiên thi công các công trình thoát nước trước và hoàn thiện trước mùa mưa.

- Không tiến hành sửa chữa, thay dầu mỡ máy móc, thiết bị thi công tại công trường. Các máy móc, thiết bị được bảo dưỡng và sửa chữa tại các gara chuyên dụng.

- Dọn sạch mặt bằng thi công vào cuối ngày làm việc.

- Hạn chế thi công, vận chuyển nguyên vật liệu vào ngày mưa.

- Định kỳ nạo vét hệ thống rãnh thoát nước mưa và hố ga tạm với tần suất 1 tháng/lần.

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do CTR, CTNH

* Chất thải rắn sinh hoạt:

- Phân loại chất thải phát sinh.

- Liên hệ với Công ty môi trường khu vực để hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh với tần suất 01 lần/ngày.

- Tập huấn, nâng cao nhận thức của công nhân về vệ sinh và bảo vệ môi trường.

- Lập nội quy và có biện pháp xử lý cụ thể với các trường hợp công nhân vi phạm nội quy về BVMT.

* Chất thải rắn xây dựng:

- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn xây dựng. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của dự án.

- Thực hiện rửa xe, che chắn khi vận chuyển chất thải.

- Bố trí khu tập kết tạm CTR thông thường tạm thời diện tích 100m2, nền láng vữa xi măng chống thấm, tường quây và mái che bằng tôn tại vị trí gần khu tập kết nguyên vật liệu về phía Đông Nam.

- Các phế liệu như đầu sắt, thép, bao bì, vỏ hộp... được thu gom tập kết tại kho tạm chứa CTR thông thường sau đó bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

- Bố trí 03 thùng ben dung tích 5m3/thùng để thu gom nguyên vật liệu rơi vãi, không đạt tiêu chuẩn không có khả năng tái chế.

- Bùn cặn: bùn phát sinh từ hệ thống đường ống, bể chứa nước cầu rửa xe, hố thu lắng định kỳ nạo vét với tần suất 01 lần/tuần vào mùa mưa và 01 tháng/lần vào mùa khô và vận chuyển đến bãi đỗ thải theo đúng quy định.

* Giảm thiểu tác động do CTNH

- Máy móc, thiết bị thi công không sửa chữa tại công trường mà được sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tại các gara chuyên dụng trên địa bàn.

-  Phân loại CTNH theo đúng quy định về quản lý CTNH.

- Chủ dự án bố trí khu vực lưu giữ CTNH đảm bảo đúng quy định với diện tích 10m2 gần khu vực lưu giữ chất thải rắn của dự án.

- Chủ dự án chịu trách nhiệm thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy.

### 3.4.1.3. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Trang bị nút tai, mũ chụp cho công nhân tham gia thi công trên công trường.

- Làm việc đúng thời gian quy định 1 ngày/ca và 1 ca/8h.

- Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, còn niên hạn sử dụng.

- Hạn chế sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công gây độ ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng tiếng ồn, rung.

- Định kỳ bảo dưỡng, bảo trì, tra dầu bôi trơn, siết chặt ốc vít hoặc thay thế các chi tiết hư hỏng của các trang thiết bị thi công tại các gara chuyên dụng trên địa bàn với tần suất 3 – 6 tháng/lần.

-  Khi thi công móng cọc cho các công trình xem xét lựa chọn thiết bị thi công thích hợp để tránh rung động, tiếng ồn và ảnh hưởng tới các công trình khác.

- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng.

- Kê cân bằng máy móc, thiết bị trước khi vận hành.

- Các thiết bị thi công gây tiếng ồn, rung lớn như máy khoan, máy ủi sẽ được giới hạn làm việc trong khoảng thời gian từ 8giờ và 17giờ, không hoạt động ban đêm.

Đánh giá tính khả thi: các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản, dễ thực hiện.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

- Tuyển dụng lực lượng lao động trên địa bàn.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ đối với công nhân lao động trên công trường trong và ngoài giờ làm việc tại khu lán trại cũng như nơi ở trọ chống phát sinh tệ nạn xã hội. Chăm lo điều kiện ăn ở cho công nhân phòng ngừa phát sinh bệnh dịch.

- Kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức các chương trình: giáo dục và tuyên truyền ý thức công dân; giới thiệu về phong tục tập quán của địa phương, đăng ký trạm trú, tạm vắng.

- Tất cả công nhân có thẻ ra vào khu vực dự án để thuận tiện cho việc quản lý.

- Quản lý vận hành phương tiện vận chuyển bảo đảm an toàn, không gây ùn tắc giao thông trong khu vực.

- Trong đời sống, phải đảm bảo vệ sinh ăn ở cho công nhân như: Bố trí hợp lý hệ thống đường xá, khơi thông cống rãnh; tạo hàng rào năng cách để tách biệt với khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cần thiết phục vụ thi công đảm bảo được các quy định về chiếu sáng cho công nhân lao động thích ứng với từng loại hình và tính chất công việc; nhà vệ sinh, nhà tắm xây dựng đầy đủ;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (găng tay, mũ, kính,…) cho công nhân thi công xây dựng. Trang bị tủ thuốc tại công trường để sơ cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn lao động. Tại các khu vực có khả năng xảy ra tai nạn lao động được bố trí biển cảnh báo, đèn báo.

- Không đổ đất, đá, chất thải sang khu vực dân cư xung quanh.

c. Biện pháp giảm thiểu đến hoạt động giao thông khu vực

- Nguyên vật liệu phục vụ thi công được tập kết gọn gàng trong phạm vi Dự án, không gây lấn chiếm ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại canh tác của người dân.

- Bố trí 1 đến 2 cán bộ điều phối giao thông trên tuyến đường từ đường khu vực nối vào Dự án.

- Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển cùng 1 lúc, nhất là trong giờ cao điểm.

- Quá trình vận chuyển các xe vận chuyển đúng tải trọng của xe, xe được che chắn cẩn thận không gây rơi vãi đất cát xuống đường, phun nước tạo ẩm tuyến đường vận chuyển vào Dự án trong bán kính 1km.

- Quy định tốc độ xe ra vào khu vực Dự án là ≤ 10km/h.

- Xe phục vụ Dự án phải có đăng kiểm rõ ràng.

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe và chứng chỉ quy định.

- Lắp đèn, biển báo tại các vị trí cần thiết để cảnh báo khu vực thi công.

- Phương tiện vận chuyển đi đúng tuyến đường đăng ký, không đi vào tuyến đường dân sinh của khu dân cư.

- Trong quá trình vận chuyển gây hư hỏng mặt đường, đại diện Chủ đầu tư sẽ tiến hành cải tạo hoàn trả tuyến đường hư hỏng.

d. Biện pháp giảm thiểu tác động úng ngập các vùng xung quanh

- Tiến hành san nền khu vực các cánh đồng trước, giữ nguyên các mương tưới tiêu hiện trạng để thoát nước.

- Sau khi san nền sơ bộ tại các cánh đồng tiến hành xây dựng hệ thống rãnh thoát nước mưa tạm thời.

- Thường xuyên nạo vét, khai thông hệ thống thoát nước mưa (tần suất 01 lần/tuần vào mùa mưa và 01 tháng/lần vào mùa khô).

### 3.4.1.4. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố

a. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ được quản lý thông qua các hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước.

- Trong các vị trí thi công thực hiện nghiêm ngặt quy phạm an toàn đối với từng công nhân trong suốt thời gian làm việc.

- Các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các bồn chứa dung môi sẽ được lắp đặt các van an toàn, các thiết bị theo dõi nhiệt độ, các thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động.

- Có biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ xảy ra cháy, công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện...

b. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động và tại nạn giao thông

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra, vào; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết bị nâng cẩu; nội quy an toàn giao thông. Các bảng nội quy công trường lắp đặt nơi dễ thấy, dễ đọc, nơi ra vào.

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.

- Đối với sức khỏe người lao động: tổ chức cuộc sống cho công nhân, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt như phòng trọ, khu nhà ở cho công nhân, nước sạch, ăn, ở,…

- Đối với vấn đề an toàn lao động: khi thi công trên cao, vận chuyển, bốc dỡ và lắp đặt máy móc thiết bị, sử dụng điện phục vụ cho thi công,… trang bị đủ các phương tiện bảo hộ lao động như: mũ cứng bảo hiểm trên công trường, khẩu trang, áo phản quang, đèn tín hiệu, cờ báo, phòng hộ cá nhân trong các công việc xây dựng nguy hiểm dễ gây thương tích.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức huấn luyện về an toàn lao động cho công nhân viên.

- Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị thường xuyên để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt.

- Có các bảng hiệu hướng dẩn sử dụng hoá chất, vận hành thiết bị tại nơi làm việc.

- Có chương trình kiểm tra, khám tuyển và giám sát định kỳ về sức khỏe cho người lao động.

- Đảm bảo đạt tiêu chuẩn vi khí hậu cũng như các loại hơi khí độc khác và điều kiện lao động do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khỏe người lao động.

c. Giảm thiểu sự cố ngập úng, sạt lở

- Tiến hành san nền khu vực theo hướng dốc về phía kênh Thụy Vân chảy qua khu vực dự án.

- Sau khi san nền sơ bộ tại các khu vực phải có rãnh thoát nước mưa tạm thời. Rãnh thoát nước mưa phải được bố trí phù hợp với độ dốc san nền

- Thường xuyên nạo vét, khai thông hệ thống thoát nước mưa trong khu vực thi công (tần suất 01 lần/tuân vào mùa mưa và 01 tháng/lần vào mùa khô)

- Không tiến hành thi công san nền vào mùa mưa, các ngày mưa hoặc sau các ngày vừa xảy ra mưa lớn tránh sạt lở gây ảnh hưởng đến tính mạng công nhân thi công cũng như máy móc thiết bị.

d. Các biện pháp an toàn đối với hộ gia đình xung quanh

- Dự án và các nhà thầu thi công sẽ ưu tiên sử dụng công nhân tại địa phương và thuê nhà trọ cho công nhân trong khu dân cư nhằm hạn chế những tác động đến môi trường như xây dựng lán trại, cũng như gây ảnh hưởng đến khu dân cư, gây tác động xấu đến tình hình văn hoá và trật tự xã hội.

- Khi thi công tuyệt đối tuân thủ nội quy, quy định, trình tự đã đề ra.

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người qua lại cao. Trên các tuyến có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trường, tại những vị trí dễ xảy ra tai nạn.

## 3.4.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn vận hành dự án

### 3.4.2.1. Giảm  thiểu các tác động liên quan đến chất thải

a.  Biện pháp giảm thiểu các tác động do bụi, khí thải

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông

- Dọc tuyến đường giao thông, bố trí hợp lý hệ thống cây xanh, nhằm hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch không khí, cản tiếng ồn. Nhìn chung, cây xanh có thể giảm ô nhiễm chất khí độc hại trong môi trường từ 10 – 35%.

Dự kiến trồng các loại cây bóng mát như bằng lăng, bàng Đài Loan, lim xẹt, muồng, sò đỏ cam, cây sang, cây viết, lộc vừng… trên vỉa hè. Ngoài ra, trên các sân đường nội bộ Khu đô thị cũng được bố trí trồng cây xanh 2 bên đường để tạo bóng mát và cảnh quan.

- Sau khi đưa dự án vào khai thác sử dụng thì toàn bộ mặt bằng sân, đường được trải nhựa hoặc bê tông hóa, vì vậy bụi và khí thải phát sinh trong quá trình lưu thông của các phương tiện giao thông không đáng kể. Ngoài biện pháp trồng cây xanh thì có thể hạn chế bằng biện pháp vệ sinh hàng ngày mặt bằng sân bãi và các tuyến đường chính, đường nội bộ trong dự án.

- Bố trí bãi đậu xe và nhân viên hướng dẫn ra vào khu đô thị hợp lý, tránh ùn tắc giao thông gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với các phương tiện bốc dỡ và các xe vận chuyển hàng hoá ra vào khu đô thị sẽ tiến hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiếu các khí độc hại của các phương tiện này.

- Sửa chữa ngay các tuyến đường nội bộ khi phát hiện thấy hư hỏng.

* Biện pháp giảm thiểu mùi hôi, thối từ khu tập kết CTR

- Dự án sẽ bố trí khu tập kết chất thải rắn tạm thời tại vị trí thích hợp trong khuôn viên của khu đô thị trên lô đất hạ tầng kỹ thuật. Điểm tập kết sẽ được bố trí thông thoáng và ngăn cách với các khu vực khác của dự án và được vệ sinh ngay sau khi thu gom rác.

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ VSMT tại địa phương thu gom vận chuyển chất thải đi xử lý tối thiểu 01 lần/ngày, tránh lưu trữ rác trong thời gian dài tại khu đô thị.

- Các nắp công, hố ga thoát nước mưa, nước thải được đậy kín để tránh phát tán mùi hôi.

* Biện pháp giảm thiểu mùi hôi, khí thải từ trạm xử lý nước thải

- Tuân thủ đúng thiết kế, đảm bảo khoảng cách an toàn, đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn. Trạm xử lý nước thải có hệ thống xử lý mùi, cách xa khu dân cư và có cây xanh cách ly.

- Để giảm thiểu phát tán mùi hôi đến các khu vực xung quanh cần hạ ngầm công trình xử lý nước thải; trồng và duy trì các dải cây xanh, thảm cỏ rộng 3m xung quanh trạm xử lý nước thải theo đúng thiết kế. Các loại cây dự kiến được trồng xung quanh trạm có giá thành hợp lý như keo tai tượng, bằng lăng... và một số cây tầm thấp.

- Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải định kỳ 3-6 tháng/lần được tổ chức thu gom và xử lý bởi đơn vị có chức năng.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải

* Nước thải sinh hoạt

- Hệ thống thoát nước thải của Dự án được thiết kế riêng biệt hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.

- Nước thải sau khi xử lý đảm bảo cột A, QCVN 14:2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

* Sử dụng bể tự hoại 3 ngăn xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt

- Quy mô thiết kế bể tự hoại 03 ngăn xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt: Bể tự hoại của các nhà liền kề, biệt thự được đặt tại khu vực sân vườn của mỗi nhà, mỗi nhà thiết kế một bể tự hoại khoảng 2,5m3.

Khi căn bã tại bể phốt đầy cần tiến hành hút bể phốt để tránh cặn bã dồn ứ sang bể hố ga gây ra tắc cống nước.

* Trạm xử lý nước thải

Để đảm xử lý toàn bộ nước thải của dự án và đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra, chủ dự án sẽ xây dựng 01 trạm xử lý nước thải với công suất 1500m3/ngày đêm.

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải

* Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt

-  Khu biệt thự, nhà liền kề, trung tâm thương mại dịch vụ: Các hộ gia đình tự phân loại rác tại nguồn. Hàng ngày sẽ có nhân viên môi trường đến thu gom rác, tần suất thu gom 01 lần/ngày.

- Các nơi công cộng như khu vực cây xanh, dọc các tuyến đường,…. đặt các thùng chứa rác nhỏ có nắp kín với khoảng cách 100m/thùng. Hàng ngày sẽ có nhân viên môi trường đến thu gom rác, vận chuyển về khu lưu chứa rác của dự án.

- Chủ đầu tư sẽ Bố trí một trạm trung chuyển CTR diện tích khoảng 200m2 gần trạm xử lý nước thải. Vị trí tập kết rác có nền bê tông, có mái che, bố trí các thùng rác chuyên dụng.

- Chủ đầu tư thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng hàng ngày thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định.

Biện pháp giảm thiểu tác động do bùn thải từ các tuyến cống thoát nước mưa, nước thải:

- Đối với bùn thải phát sinh tại hố ga, hệ thống thu gom nước mưa, bùn từ nhà vệ sinh công cộng: Định kỳ 03 tháng/lần đơn vị quản lý vận hành sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút và xử lý theo quy định.

- Định kỳ nạo vét bùn thải tại các hố ga và rãnh thoát nước tối thiểu 1 lần/năm trước mùa mưa lũ.

- Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng dân cư về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xả rác đúng nơi quy định, tránh gây tắc nghẽn rãnh thoát nước trong KĐT

* Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại

- Bố trí các thùng chứa có dung tích từ 60 lít để thu gom về 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại tại dự án có diện tích 10 m2  đặt tại khu vực tập kết chất thải sinh hoạt.

- Mặt sàn lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che kín nắng, mưa. Kho lưu giữ phải xây gờ, tường đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.

- Kho lưu giữ CTNH phải được trang bị thiết bị phòng ngừa cháy nổ và lắp đặt biển cảnh báo theo đúng quy định.

- Chủ đầu tư dự án thực hiện Quản lý, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

### 3.4.2.2. Giảm  thiểu các tác động không liên quan đến chất thải

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế tiếng ồn từ hoạt động của phương tiện giao thông, chủ dự án sẽ chủ động trồng cây xanh xung quanh dự án. Cây xanh được trồng vây quanh dự án có tác dụng hấp thu tiếng ồn, chặn sự di chuyển của chất ô nhiễm từ đường giao thông bên cạnh tới dự án, đồng thời tạo cảnh quan đẹp, điều tiết vi khí hậu khu vực.

- Bố trí bãi đậu xe và nhân viên hướng dẫn ra vào dự án hợp lý, tránh trường hợp số lượng lớn xe hoạt động cùng lúc gây ùn tắc giao thông, phát sinh tiếng ồn lớn.

- Đối với các phương tiện bốc dỡ hàng hoá và các xe vận chuyển hàng hoá cho khu dịch vụ thương mại, sẽ tiến hành bảo dưỡng định kỳ, quy định khung giờ ra vào dự án hợp lý, tránh giờ cao điểm.

- Lập các nội quy, quy định tốc độ khi ra vào dự án, không kéo còi trong khu vực dự án.

- Bố trí bãi đậu xe và nhân viên hướng dẫn ra vào dự án hợp lý, tránh ùn tắc giao thông gây ô nhiễm môi trường.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của khu vực

Do công trình sẽ thu hút đông người tới sinh sống và ra vào nên công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài dự án sẽ được coi trọng. Để đạt tới mục tiêu trên, Chủ đầu tư sẽ thực thực hiện biện pháp sau:

- Xây dựng và ban hành nội quy về giữ gìn an ninh trật tự - bảo vệ môi trường -ứng xử văn hóa.

- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức về BVMT, an ninh trật tự cho toàn bộ người dân, cán bộ, nhân viên trong Dự án.

- Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương, UBMTTQ, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên với mục đích tuyên truyền cho người dân tới sinh sống tại dự án hiểu biết về các tệ nạn xã hội, mại dâm, bệnh dịch, HIV trong khu vực...

- Chủ dự án phối hợp và hợp tác chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác vệ sinh cộng đồng khi có triệu chứng bệnh dịch xuất hiện trong khu vực.

- Chủ dự án phối hợp và hợp tác với chính quyền địa phương trong ngăn ngừa và đấu tranh chống các tệ nạn xã hội.

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến các công trình hạ tầng kỹ thuật

- Bổ sung các loại biển báo được thiết kế theo đúng quy định trong điều lệ báo hiệu đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

- Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao.

- Tổ chức đội bảo vệ để giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn người điều khiển các giao thông, cấm bán hàng rong,...

### 3.4.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn vận hành

a. Sự cố cháy nổ

-  Hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt tại tất cả các khu vực có nguy hiểm cháy của công trình, với các tính năng sau:

- Tự động phát hiện cháy nhanh và thông tin địa điểm xảy ra cháy, chuyển tín hiệu báo cháy khi phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng bằng âm thanh đặc trưng, đồng thời phải mô tả cụ thể vị trí bằng màn hình đồ họa (thể hiện mặt bằng các tầng) để những người có trách nhiệm có thể thực hiện ngay các giải pháp tích hợp.

- Hệ thống phải có chức năng điều khiển liên động và nhận tín hiệu phản hồi sau khi điều khiển với các hệ thống khác có liên quan như thang máy, thông gió, cắt điện, âm thanh ... nhằm phục vụ cho công tác sơ tán và chữa cháy trong thời gian ngắn nhất.

- Các sự cố phải được lưu trữ trong bộ nhớ và được in ra giấy đồng thời hoặc khi cần thiết bằng máy in phục vụ cho việc xác định sự cố hoặc công tác giám định của các cơ quan chức năng.

-  Bố trí Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường.

-  Hệ thống phương tiện chữa cháy ban đầu: Trang bị các bình chữa cháy di động, xách tay, phục vụ dập tắt đám cháy mới phát sinh mà chưa cần sử dụng đến các hệ thống chữa cháy khác.

-  Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố.

b. Biện pháp phòng chống, giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông

Để đảm bảo vấn đề an toàn giao thông trong khu vực dự án, chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Biển báo: Gồm biển báo chỉ dẫn đặt ở những chỗ quang đãng, dễ nhìn, đúng vị trí cần phát huy tác dụng.

- Sơn tín hiệu: Vạch đứt quãng để phân chia các làn xe trong cùng một chiều hoặc phân chia các chiều đi. Tại các ngã giao nhau bố trí các vạch sơn cho người đi bộ qua đường. Trên trục giao thông chính phân chia làn xe thô sơ và cơ giới bằng vạch sơn dẻo nhiệt.

- Tổ chức giao thông: Thiết kế các vạch kẻ đường, biển báo phù hợp với QCVN 41:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

- Sắp xếp vị trí bãi đỗ xe cho các phương tiện phù hợp, tùy vào kích cỡ, tuyến đường vận chuyển của từng phương tiện,

c. Biện pháp phòng chống sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước

- Tuân thủ đúng các tiêu chuẩn thiết kế.

- Đường kính ống chính đặt dưới vỉa hè độ sâu đặt ống tối thiểu là 1m, đường ống phân phối đặt dưới vỉa hè độ sâu đặt ống từ tối thiểu là 0,6m tính từ đỉnh ống, các vị trí qua đường sử dụng van giảm tải, các vị trí tê, cút, đầu bịt sử dụng gối đỡ bê tông. Đối với đường ống phân phối độ sâu đặt ống tối thiểu là 0,4m.

- Thường xuyên tu sửa bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống.

- Trường hợp sự cố xảy ra phải nhanh chóng tiến hành thay thế phục hồi đoạn ống bị hư hỏng và gia cố nền đất cục bộ xung quanh vị trí xảy ra sự cố.

d. Sự cố do thiên tai, gây ngập úng

* Biện pháp phòng tránh:

- Tuân thủ các phương án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải, đảm bảo cao độ cos nền và xây dựng hệ thống mương rãnh đảm bảo tiêu thoát nước tự nhiên khi mưa to kéo dài.

- Thường xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh, khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát úng, thoát nước cho hệ thống thoát nước trong mùa mưa bão.

- Dự phòng máy bơm nước cưỡng bức trong trường hợp ngập úng.

* Biện pháp ứng phó:

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình mưa lớn và triển khai các phương án ứng phó;

- Thực hiện sơ tán, di dời dân và tài sản của dân tại các trong trường hợp xảy ra bão lớn gây sụt lún, ngập sâu đến nơi tạm trú, trợ giúp nhân dân đi lại an toàn và tổ chức việc cứu hộ - cứu nạn, cứu sập.

- Triển khai lực lượng, máy bơm tại Dự án và các khu vực xảy ra ngập úng để bơm chống tập trung xử lý.

- Phối hợp với Công ty Điện lực kịp thời cắt điện tại những nơi bị ngập sâu; bảo vệ hệ thống truyền tải, thiết bị điện, trạm biến thế, hướng dẫn việc sử dụng điện an toàn trong tình trạng ngập nước, đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng.

- Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý đảm bảo an toàn công trình, nhà ở, xuống cấp, nhất là những công trình ngầm, công trình có dấu hiệu nứt, lún, nghiêng do bị ngập úng.

- Phối hợp với Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động lực lượng y - bác sĩ, phương tiện, thiết bị, cơ số thuốc cần thiết để cứu thương, tiêu độc khử trùng, phòng ngừa dịch bệnh lây lan từ nguồn nước ngập, tù đọng trong khu vực dân cư sinh sống

e. Các biện pháp phòng ngừa sự cố đối với trạm xử lý nước thải tập trung

- Định kỳ 1 tháng/lần kiểm tra hệ thống cống rãnh, tiêu thoát nước thải.

- Khi sự cố xảy ra phải nhanh chóng chuẩn bị vật tư và nhân sự kĩ thuật để khắc phục rút ngắn thời gian.

- Định kỳ bảo dưỡng hệ thống xử lý, vận hành ổn định, khi gặp sự cố sẽ khắc phục kịp thời và kịp thời sửa chữa đảm bảo hệ thống vận hành trong thời gian sớm nhất, cam kết không xả nước thải ra môi trường trong thời gian xảy ra sự cố.

- Để hạn chế sự cố của trạm XLNT tập trung, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau:

+ Nhận chuyển giao và đào tạo nhân lực để vận hành trạm XLNT theo hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị.

+ Vận hành trạm XLNT theo đúng quy trình kỹ thuật.

+ Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị.

+ Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: các máy bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác,... để kịp thời thay thế khi hỏng hóc.

+ Quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của trạm xử lý thường xuyên để sớm phát hiện các sự cố.

+ Các hóa chất sử dụng sẽ tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất.

h. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác tại dự án

- Tăng mật độ cây xanh bằng cách trồng thêm cây tại vỉa hè, hoặc các khu đất trống cạnh các hạng mục công trình, nhằm đem lại mỹ quan cho khu vực dự án, và góp phần điều hòa vi khí hậu;

- Thỏa thuận, thống nhất đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước của địa phương đấu nối nước thải sau xử lý vào tuyến kênh Thụy Vân, đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình xả nước thải trong giai đoạn xây dựng và vận hành của dự án để đơn vị quản lý kịp thời nắm bắt tình hình;

- Sau khi vận hành chính thức, chủ dự án hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, trình nộp cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt.

- Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước theo quy định.

KẾT LUẬN

Việc triển khai xây dựng và vận hành dự án “Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Minh Phương – Thuỵ Vân, thành phố Việt Trì” có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cảnh quan trên toàn khu vực Dự án và hình thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ với quy hoạch kiến trúc của tỉnh Phú Thọ và khu vực.

Tuy nhiên, ngoài những lợi ích kinh tế - xã hội mà Dự án mang lại, việc thực hiện Dự án này cũng sẽ gây những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực như:

- Ô nhiễm không khí do bụi, ồn do các hoạt động xây dựng của Dự án;

- Gia tăng lượng bùn đất thải, các loại chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng và chất thải nguy hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh buôn bán của các hộ dân xung quanh khu vực Dự án;

- Gia tăng ô nhiễm do nước thải từ khu vực lán trại công nhân trong quá trình xây dựng;

- Ảnh hưởng tạm thời đến khả năng tiêu thoát nước cho khu vực trong giai đoạn xây dựng;

Các tác động tiêu cực của Dự án chủ yếu trong giai đoạn hoàn thiện san lấp mặt bằng và thi công xây dựng, giai đoạn hoạt động: Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn, nước thải..., thay đổi hệ sinh thái khu vực.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Khu đô thị mới Tây Nam – thành phố Việt Trì – giai đoạn 1” tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo ĐTM năm 2018.

[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2003. Báo cáo dự án Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp luận về ĐTM tổng hợp của các hoạt động phát triển trên một vùng lãnh thổ, Hà Nội;

[3]. Trần Ngọc Chấn,  2001. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[4]. Hoàng Văn Huệ, Trần Đức Hạ. Giáo trình Thoát nước (Tập 2 - Xử lý nước thải). NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[5]. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, 2002. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[6]. Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự, 2001. Giáo trình Quản lý chất thải (Tập 1 – Chất thải rắn đô thị). NXB Xây dựng, Hà Nội.

[7]. Trần Đông Phong, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, 2008. Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường. Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội.

# [8]. Tài liệu kỹ thuật về xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tài liệu củaTổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB).